## DATOS DEL ACUEDUCTO
Indice de Potabilidad por Punto de Muestra
Punto Muestra | Enero | Febrero | Marzo | Promedio
La Dura | 100 | 100 | 99.4737 | 99.8246
Monte De La Jagua | 90 | 98.75 | 100 | 96.25
Ac Juan López | 93.33 | 98.75 | 98.75 | 96.9433
Ac Las Lagunas | 75 | 96.25 | 100 | 90.4167
Ac San Víctor | 82.5 | 95 | 93.3333 | 90.2778
Reparadero | 100 | 94 | 100 | 98
Moquita | 99 | 91.25 | 96 | 95.4167
Villa Trina | 100 | - | 100 | 100
Cay Germ | 95 | 97.5 | 97 | 96.5
La Guama | 100 | 100 | 98 | 99.3333
Quebrada H. | 100 | - | 97 | 98.5
Villa Progreso | - | 88 | 100 | 94
Hato Viejo | 100 | 95 | 96 | 97
El Carril | 100 | 100 | 100 | 100
Calle Del Rio | 90 | 95 | 100 | 95
Jamao Al Norte | 100 | 100 | 100 | 100
Los Brazos | 100 | 100 | 100 | 100
Gaspar H | 100 | 94.29 | 100 | 98.0967
Caimito Puesto Grande | - | - | 100 | 100
Veragua | 75 | 85 | 100 | 86.6667
Bejuco Blanco | - | 100 | - | 100
Batey | 100 | 90 | 100 | 96.6667
Total general | 94.7279 | 95.7258 | 98.836 | 96.4299

## CALIDAD
Estadística Institucional del Año 2022
Trimestre Enero-Marzo
CALIDAD DEL AGUA DE LOS ACUEDUCTOS DE CORAAMOCA
Acueductos | Muestras programadas | # de Muestra Sembradas | # de Tubos sembrados | # de tubos Coliformestermotolerable | N°. De Tubos Coliformes Fecales | % IP (> 95%) | % de Puntos con Cloración | % Envió de Muestra | Índice de Calidad | Punto con Pseudomonas | Mes
La Dura | 80 | 78 | 390 | 8 | 0 | 100 | 100 | 97.5 | 97.5 | 4 | Enero
Monte De La Jagua | 20 | 16 | 80 | 8 | 8 | 90 | 87.5 | 80 | 72 | 2 | Enero
Ac Juan López | 8 | 6 | 30 | 4 | 2 | 93.3333 | 83.3 | 75 | 70 | 0 | Enero
Ac Las Lagunas | 8 | 4 | 20 | 5 | 5 | 75 | 100 | 50 | 37.5 | 0 | Enero
Ac San Víctor | 16 | 8 | 40 | 11 | 7 | 82.5 | 100 | 50 | 41 | 0 | Enero
Reparadero | 8 | 3 | 15 | 0 | 0 | 100 | 100 | 37.5 | 37.5 | 0 | Enero
Moquita | 20 | 20 | 100 | 4 | 1 | 99 | 100 | 100 | 99 | 0 | Enero
Quebrada Honda | 16 | 12 | 60 | 0 | 0 | 100 | 100 | 75 | 75 | 0 | Enero
Villa Trina | 8 | 8 | 40 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Enero
Cay Germ | 16 | 8 | 40 | 3 | 2 | 95 | 100 | 50 | 47.5 | 4 | Enero
La Guama | 16 | 16 | 80 | 0 | 0 | 100 | 93.7 | 100 | 100 | 0 | Enero
Hato Viejo | 4 | 4 | 20 | 0 | 0 | 100 | 75 | 100 | 100 | 0 | Enero
El Carril | 4 | 4 | 20 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2 | Enero
Calle Del Rio | 4 | 4 | 20 | 2 | 2 | 90 | 25 | 100 | 90 | 1 | Enero
Jamao Al Norte | 8 | 8 | 40 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Enero
Los Brazos | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 100 | 100 | 50 | 50 | 0 | Enero
Gaspar H | 8 | 8 | 40 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Enero
veragua | 4 | 4 | 20 | 5 | 5 | 75 | 100 | 100 | 75 | 0 | Enero
Batey | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 100 | 100 | 50 | 50 | 0 | Enero
Acueductos | N°.Muestras Programadas | N°. de Muestras Recibidas | N° de Tubos Sembrados | %Envio de Muestras | N°. de tubos con Col Totales | N°. de Tubos Con col Fecales | N°.de muestras positivas a coliformes | Muestras neg a la presencia de coliformes | %IP | Indice de la calidad de la gestion del muestreo | Muestras con Pseudomonas | N° Muestras con col fecales | % de puntos con cloracion | Mes
La Dura | 76 | 76 | 380 | 100 | 0 | 0 | 0 | 380 | 100 | 100 | 5 | 0 | 100 | Febrero
Monte De La Jagua | 16 | 16 | 80 | 100 | 1 | 1 | 1 | 79 | 98.75 | 98.75 | 1 | 1 | 100 | Febrero
Ac Juan López | 16 | 16 | 80 | 100 | 2 | 2 | 1 | 79 | 98.75 | 98.75 | 0 | 1 | 100 | Febrero
Ac Las Lagunas | 16 | 16 | 80 | 100 | 9 | 4 | 3 | 77 | 96.25 | 96.25 | 0 | 4 | 100 | Febrero
Ac San Víctor | 20 | 20 | 100 | 100 | 9 | 7 | 5 | 95 | 95 | 95 | 1 | 4 | 100 | Febrero
Reparadero | 10 | 10 | 50 | 100 | 6 | 6 | 3 | 47 | 94 | 94 | 0 | 3 | 100 | Febrero
Moquita | 16 | 16 | 80 | 100 | 19 | 19 | 7 | 73 | 91.25 | 91.25 | 1 | 7 | 100 | Febrero
Quebrada Honda | 16 | 12 | 60 | 75 | 4 | 4 | 3 | 57 | 95 | 71.25 | 0 | 3 | 100 | Febrero
Cay Germ | 16 | 16 | 80 | 100 | 2 | 2 | 2 | 78 | 97.5 | 97.5 | 4 | 2 | 100 | Febrero
La Guama | 16 | 16 | 80 | 100 | 0 | 0 | 0 | 80 | 100 | 100 | 3 | 0 | 81.25 | Febrero
Hato Viejo | 4 | 4 | 20 | 100 | 3 | 3 | 1 | 19 | 95 | 95 | 0 | 1 | 100 | Febrero
El Carril | 4 | 4 | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 | 100 | 0 | 0 | 75 | Febrero
Calle Del Rio | 4 | 4 | 20 | 100 | 4 | 2 | 1 | 19 | 95 | 95 | 0 | 1 | 75 | Febrero
Villa Progreso | 5 | 5 | 25 | 100 | 7 | 7 | 3 | 22 | 88 | 88 | 1 | 3 | 80 | Febrero
Jamao Al Norte | 8 | 8 | 40 | 100 | 0 | 0 | 0 | 40 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | Febrero
Los Brazos | 2 | 1 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 | 50 | 0 | 0 | 100 | Febrero
Gaspar H | 8 | 7 | 35 | 87.5 | 7 | 7 | 2 | 33 | 94.2857 | 82.5 | 0 | 2 | 100 | Febrero
veragua | 4 | 4 | 20 | 100 | 15 | 15 | 3 | 17 | 85 | 85 | 0 | 3 | 100 | Febrero
Batey | 2 | 2 | 10 | 100 | 5 | 5 | 1 | 9 | 90 | 90 | 0 | 1 | 100 | Febrero
Bejuco Blanco | 2 | 1 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 | 50 | 0 | 0 | 100 | Febrero
La Dura | 76 | 76 | 380 | 100 | 3 | 0 | 2 | 378 | 99.4737 | 99.4737 | 0 | 0 | 100 | Marzo
Monte De La Jagua | 20 | 20 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | Marzo
Ac Juan López | 16 | 16 | 80 | 100 | 4 | 4 | 1 | 79 | 98.75 | 98.75 | 0 | 1 | 100 | Marzo
Ac Las Lagunas | 16 | 16 | 80 | 100 | 0 | 0 | 0 | 80 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | Marzo
Ac San Víctor | 16 | 12 | 60 | 75 | 10 | 9 | 4 | 56 | 93.3333 | 70 | 3 | 4 | 100 | Marzo
Reparadero | 8 | 8 | 40 | 100 | 0 | 0 | 0 | 40 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | Marzo
Moquita | 20 | 20 | 100 | 100 | 11 | 8 | 4 | 96 | 96 | 96 | 1 | 4 | 100 | Marzo
Villa Trina | 8 | 8 | 40 | 100 | 0 | 0 | 0 | 40 | 100 | 100 | 1 | 0 | 100 | Marzo
Quebrada Honda | 20 | 20 | 100 | 100 | 10 | 1 | 3 | 97 | 97 | 97 | 1 | 2 | 100 | Marzo
Cay Germ | 20 | 20 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 2 | 0 | 100 | Marzo
La Guama | 20 | 20 | 100 | 100 | 4 | 3 | 2 | 98 | 98 | 98 | 2 | 2 | 80 | Marzo
Hato Viejo | 5 | 5 | 25 | 100 | 2 | 2 | 1 | 24 | 96 | 96 | 0 | 1 | 100 | Marzo
El Carril | 5 | 5 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 25 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | Marzo
Calle Del Rio | 5 | 4 | 20 | 80 | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 | 80 | 0 | 0 | 100 | Marzo
villa Progreso | 5 | 4 | 20 | 80 | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 | 80 | 0 | 0 | 100 | Marzo
Jamao Al Norte | 8 | 8 | 40 | 100 | 0 | 0 | 0 | 40 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | Marzo
Los Brazos | 2 | 1 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 | 50 | 0 | 0 | 100 | Marzo
Caimito Puesto Grande | 1 | 1 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | Marzo
Gaspar H | 8 | 8 | 40 | 100 | 0 | 0 | 0 | 40 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | Marzo
Veragua | 2 | 1 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 | 50 | 0 | 0 | 100 | Marzo
Batey | 2 | 1 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 | 50 | 0 | 0 | 100 | Marzo
IP = Indice de Potabilidad
IP > 95% segun normas internacionales
Jamao Al Norte
Gaspar H

## ANALISIS FISICO-QUIMICO
Normas Internacionales
[7 empty] | Turbidez | (0-5) NTU
Análisis Físico-Químico Realizados a los Acueductos de CORAAMOCA, 2022 | [6 empty] | Cloro Residual | (0.2-0.8)PPM
Incluidos en el Control Sanitario | [6 empty] | Dureza | (50-500)MGCACO3/100ML
Trimestre Enero-Marzo | [6 empty] | Ph | (6.5-8.5)
Acueductos | Promedio C.R en Redes (0.2-0.8 p.p.m) | Promedio Turbidez (0-5 NTU) en Redes. | Promedio PH a T.A (6.5-8.5) | Promedio Dureza (50-500)Mg/Lt de CACO2 | Tipo de Fuente | Mes
La Dura | 0.83 | 2.18 | 7.3 | 51 | Presa | Enero
Monte De La Jagua | 0.59 | 1.67 | 7.4 | 51 | La Dura | Enero
Multiple Juan López | 0.52 | 1.89 | 7.2 | 51 | Ac. Múltiple | Enero
Múltiple Las Lagunas | 0.8 | 1.52 | 7.2 | 51 | Ac. Múltiple | Enero
Multiple San Víctor | 0.35 | 2.7 | 7.3 | 51 | Ac. Múltiple | Enero
Reparadero | 0.57 | 2.89 | 7.3 | 51 | La Dura | Enero
Moquita | 0.98 | 1.78 | 7.7 | 139 | Arroyo | Enero
Villa Trina | 0.85 | 3.99 | 7.9 | 161 | Río | Enero
Quebra Honda | 0.75 | 1.89 | 7.2 | 51 | La Dura | Enero
Cayetano Germosen | 0.9 | 4.54 | 7.5 | 272 | Pozo | Enero
La Guama | 0.42 | 2 | 7.6 | 263 | Pozo | Enero
Hato Viejo | 0.95 | 2.72 | 7.4 | 289 | Pozo | Enero
Carril | 0.92 | 1.16 | 7.4 | 296 | Pozo | Enero
Calle Del Rio | 0.6 | 1.31 | 7.5 | 272 | Pozo | Enero
Jamao Al Norte | 0.82 | 0.92 | 7.5 | 238 | Pozo | Enero
Los Brazos | 0.6 | 1.14 | 7 | 289 | Pozo | Enero
Gaspar Hernandez | 1.01 | 1.99 | 7.6 | 246 | Pozo | Enero
Veragua | 0.7 | 1.35 | 7.5 | 229 | Pozo | Enero
Batey | 1.1 | 0.7 | 7.5 | 221 | Pozo | Enero
La Dura | 0.76 | 2.5 | 7.2 | 51 | Presa | Febrero
Monte De La Jagua | 0.74 | 2.5 | 7.2 | 51 | La Dura | Febrero
Multiple Juan López | 0.66 | 2.41 | 7.3 | 51 | Ac. Múltiple | Febrero
Múltiple Las Lagunas | 0.75 | 2.45 | 7.1 | 51 | Ac. Múltiple | Febrero
Multiple San Víctor | 0.79 | 2.45 | 7 | 51 | Ac. Múltiple | Febrero
Reparadero | 0.64 | 2.18 | 7.3 | 51 | La Dura | Febrero
Moquita | 0.99 | 2.97 | 7.5 | 267 | Arroyo | Febrero
Quebra Honda | 0.65 | 3.28 | 7.2 | 51 | La Dura | Febrero
Cayetano Germosen | 1.07 | 1.81 | 7.6 | 301 | Pozo | Febrero
La Guama | 0.34 | 0.67 | 7.5 | 289 | Pozo | Febrero
Hato Viejo | 1.5 | 0.88 | 7.5 | 301 | Pozo | Febrero
Carril | 1.02 | 0.66 | 7.5 | 301 | Pozo | Febrero
Calle Del Rio | 1.12 | 2.17 | 7.5 | 271 | Pozo | Febrero
Villa progreso | 0.72 | 0.83 | 7.6 | 255 | Pozo | Febrero
Jamao Al Norte | 1 | 0.85 | 7.6 | 297 | Pozo | Febrero
Los Brazos | 0.8 | 1.04 | 7.5 | 289 | Pozo | Febrero
Gaspar Hernandez | 1.05 | 1.47 | 7.6 | 272 | Pozo | Febrero
Veragua | 1.12 | 0.66 | 7.5 | 238 | Pozo | Febrero
Batey | 0.7 | 2.79 | 7.7 | 272 | Pozo | Febrero
Bejuco Blanco | 0.4 | 2.06 | 7.2 | 68 | Arroyo | Febrero
La Dura | 0.78 | 2.17 | 7.3 | 51 | Presa | Marzo
Monte De La Jagua | 0.71 | 2.22 | 7.3 | 51 | La Dura | Marzo
Multiple Juan López | 0.61 | 1.77 | 7.3 | 51 | Ac. Múltiple | Marzo
Múltiple Las Lagunas | 0.69 | 1.73 | 7.3 | 51 | Ac. Múltiple | Marzo
Multiple San Víctor | 0.6 | 1.81 | 7.3 | 51 | Ac. Múltiple | Marzo
Reparadero | 0.46 | 1.85 | 7.3 | 51 | La Dura | Marzo
Moquita | 1.21 | 7.62 | 7.8 | 241 | Arroyo | Marzo
Villa Trina | 0.9 | 3.18 | 7.8 | 170 | Rio | Marzo
Quebra Honda | 0.55 | 2.35 | 7.3 | 51 | La Dura | Marzo
Cayetano Germosen | 1.29 | 0.92 | 7.5 | 154 | Pozo | Marzo
La Guama | 0.41 | 0.94 | 7.4 | 268 | Pozo | Marzo
Hato Viejo | 1.22 | 3.97 | 7.4 | 269 | Pozo | Marzo
Carril | 1.32 | 0.75 | 7.3 | 282 | Pozo | Marzo
Calle Del Rio | 1.5 | 5.84 | 7.4 | 266 | Pozo | Marzo
Villa Progreso | 0.87 | 0.47 | 7.6 | 274 | Pozo | Marzo
Jamao Al Norte | 0.72 | 0.59 | 7.4 | 229 | Pozo | Marzo
Los Brazos | 1 | 0.68 | 7.6 | 338 | Pozo | Marzo
Caimito Puesto Grande | 0.4 | 5.5 | 7.7 | 238 | Pozo | Marzo
Gaspar Hernandez | 1.08 | 1.21 | 7.6 | 212 | Pozo | Marzo
Veragua | 1 | 0.67 | 7.5 | 187 | Pozo | Marzo
Batey | 1 | 0.67 | 7.7 | 204 | Pozo | Marzo
Análisis Planta Potabilizadora La Dura
Análisis Planta Potabilizadora La Dura | [6 empty] | Análisis | Enero | Febrero | Marzo
[7 empty] | LS | 0.8 | 0.8 | 0.8
Análisis | Enero | Febrero | Marzo |  |  |  | Cloro Residual | 0.83 | 0.76 | 0.78
Cloro Residual | 0.83 | 0.76 | 0.78 |  |  |  | LI | 0.2 | 0.2 | 0.2
Turbidez en Redes. | 2.18 | 2.5 | 2.17 |  |  |  | LS | 5 | 5 | 5
PH | 7.3 | 7.2 | 7.3 |  |  |  | Turbidez redes. | 2.18 | 2.5 | 2.17
Dureza | 51 | 51 | 51 |  |  |  | LI | 0 | 0 | 0
[7 empty] | LS | 8.5 | 8.5 | 8.5
[7 empty] | PH | 7.3 | 7.2 | 7.3
[7 empty] | LI | 6.5 | 6.5 | 6.5
[7 empty] | LS | 500 | 500 | 500
[7 empty] | Dureza | 51 | 51 | 51
[7 empty] | LI | 50 | 50 | 50
Promedio de Todos Los Acueductos
Análisis | Enero | Febrero | Marzo
Cloro Residual | 0.75053 | 0.841 | 0.87238
Turbidez en Redes. | 2.0179 | 1.8315 | 2.2338
Dureza | 172.2105 | 188.9 | 175.6667
Gráficas de Análisis Planta Potabilizadora La Dura
Leyenda
LS = Límite Superior
LI = límite Inferior

## CONSUMO DE SUSTANCIAS
CONSUMO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS EN LOS ACUEDUCTOS DE CORAAMOCA 2022
Trimestre Enero-Marzo
Acueducto | Fecha de Instalación | Fecha Término | Consumo | Descripción | Uso | Mes
La Dura | 2021-12-29 | 2022-01-31 | 10000 | libras de cloro gas | Desinfección de agua | Enero
La Dura |  |  | - | Sacos de Sulfato de aluminio de 25Kg | Desinfección de agua | Enero
La Dura |  |  | - | Sacos de Sulfato de aluminio de 50Kg | Desinfección de agua | Enero
Acueductos Rurales |  |  | 133 | Pastillas de cloro | Desinfección de agua | Enero
Gaspar Hernández, Jamao al Norte, Moquita, San Víctor, Veragua, etc. |  |  | 180 | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Enero
Villa trina |  |  | 180 | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Enero
Múltiple Juan López |  |  | 190 | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Enero
Cay. Germosén, La Guama, Palmar, etc. |  |  | 90 | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Enero
La Dura | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 8000 | libras de cloro gas | Desinfección de agua | Febrero
La Dura |  |  | - | Sacos de Sulfato de aluminio de 25Kg | Desinfección de agua | Febrero
La Dura |  |  | - | Sacos de Sulfato de aluminio de 50Kg | Desinfección de agua | Febrero
Acueductos Rurales |  |  | 523 | Pastillas de cloro | Desinfección de agua | Febrero
Gaspar Hernández, Jamao al Norte, Moquita, San Víctor, Veragua, etc. |  |  | 390 | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Febrero
Villa trina |  |  |  | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Febrero
Múltiple Juan López |  |  | 190 | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Febrero
Cay. Germosén, La Guama, Palmar, etc. |  |  | 90 | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Febrero
La Dura | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 14000 | libras de cloro gas | Desinfección de agua | Marzo
La Dura |  |  | - | Sacos de Sulfato de aluminio de 25Kg | Desinfección de agua | Marzo
La Dura |  |  | - | Sacos de Sulfato de aluminio de 50Kg | Desinfección de agua | Marzo
Acueductos Rurales |  |  | 550 | Pastillas de cloro | Desinfección de agua | Marzo
Gaspar Hernández, Jamao al Norte, Moquita, San Víctor, Veragua, etc. |  |  | 215 | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Marzo
Villa trina |  |  | 305 | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Marzo
Múltiple Juan López |  |  | 100 | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Marzo
Cay. Germosén, La Guama, Palmar, etc. |  |  | 100 | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Marzo
Acueducto | Sustancia Química | Enero | Febrero | Marzo
La Dura | Cloro Gas (LBS) | 10000 | 8000 | 14000
La Dura | Sulfato de Aluminio (25kg) | - | - | -
La Dura | Sulfato de Aluminio (50kg) | - | - | -
Acueductos Rurales | Pastillas de cloro | 133 | 523 | 550
Acueductos Rurales | Cloro granulado (LBS) | 640 | 670 | 720

## PRODUCCION DE AGUA
Producción Mensual de Agua ( M³ ) "Planta Potabilizadora La Dura"
Año 2022
Trimestre Enero-Marzo
Enero | Febrero | Marzo | Promedio
3000326 | 2761474 | 3247560 | 3003120

## OPERACION Y MANTENIMIENTO
Estadística del Departamento de Operación y Mantenimiento
Trimestre Octubre-Diciembre 2022
CANTIDAD DE AVERIAS CORREGIDAS
Diámetro | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | Total
Enero | 42 | 21 | 2 | 2 | 29 | 30 | 18 | 6 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 154
Febrero | 44 | 22 | 6 | 4 | 8 | 23 | 6 | 9 | 1 | - | 1 | 2 | - | 126
Marzo | 48 | 27 | 3 | 4 | 26 | 25 | 15 | 6 | 2 | - | - | - | 1 | 157
MATERIALES UTILIZADOS
Mes | DIAMETROS | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 24 | TOTAL
Enero | Válvulas | [13 empty] | -
| Válvula bola | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 1
| Rep. Valv. | [5 empty] | 3 | 2 | [6 empty] | 5
| TUBOS HN | [13 empty] | -
| Tubos PVC | [13 empty] | -
| Juntas PVC | 19 | 12 | 2 | [10 empty] | 33
| Juntas HG | [13 empty] | -
| Juntas HN |  |  |  |  | 4 | 11 | 9 | 2 | 2 |  | 1 | 2 |  | 31
| Tee | 13 | 2 |  |  | 1 | [8 empty] | 16
| CLANES HN | [6 empty] | 4 | 3 | 1 |  |  |  |  | 8
| Clanes |  |  |  |  | 15 | 26 | 10 | [6 empty] | 51
| Tapones | 16 | 6 | 3 |  | 1 | 2 | 2 | [6 empty] | 30
| Codos | 9 | 4 |  |  | 3 | [8 empty] | 16
| Anillos | [13 empty] | -
| UNIONES | [13 empty] | -
| VENTOSA | [13 empty] | -
| Reduciones |  | 4 | 4 | [10 empty] | 8
Febrero | Válvulas | [13 empty] | -
| Válvula bola | [13 empty] | -
| Rehab. Valv. |  |  |  |  | 2 | 1 | 2 | [6 empty] | 5
| TUBOS HN | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 16
| Tubos PVC |  |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 7
| Juntas PVC | 14 | 11 | 3 | 4 | 7 | [8 empty] | 39
| Juntas HG |  |  |  |  | 14 | 9 | 4 | 6 | 2 |  |  |  |  | 35
| Juntas HN | [13 empty] | -
| Tee | [13 empty] | -
| CLANES HN | [13 empty] | -
| Clanes |  |  |  |  | 14 | 21 | 9 | 2 | [5 empty] | 46
| Tapones | 16 | 9 |  |  | 2 | 2 | 3 | [6 empty] | 32
| Codos | 8 | 5 |  | 2 |  | 2 | [7 empty] | 17
| Anillos | 7 | 5 | [11 empty] | 12
| UNIONES | [13 empty] | -
| VENTOSA | [13 empty] | -
| Reduciones | [13 empty] | -
Marzo | Válvulas | [13 empty] | -
| Válvula bola | [13 empty] | -
| Rep. Valv. | [5 empty] | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 1 |  | 6
| Tubos HN | [13 empty] | -
| Tubos pvc | 13 | 8 |  | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | [5 empty] | 34
| Juntas PVC | 14 | 12 | 3 | 2 | 4 | [8 empty] | 35
| Juntas HG |  |  |  |  | 9 | 7 | 6 | [6 empty] | 22
| Juntas HN | [13 empty] | -
| Tee HN | [13 empty] | -
| Tee pvc | 7 | 4 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 13
| Clanes HN | [7 empty] | 4 | 2 |  |  |  |  | 6
| Clanes pvc |  |  |  |  | 14 | 12 | 7 | [6 empty] | 33
| Tapones | 13 | 11 | 3 |  | 1 | 1 | 4 | [6 empty] | 33
| Codos HN | [13 empty] | -
| Codos | 11 | 6 | 4 | [10 empty] | 21
| Anillos | [13 empty] | -
| VENTOSA | 1 | [12 empty] | 1

## AGUA RESIDUALES
Estadística del Departamento de Aguas Residuales
Trimestre Octubre-Diciembre 2022
Cantidad De Trabajos Realizados | Enero | Febrero | Marzo | Promedio
Desatascos de redes principales | 30 | 46 | 70 | 48.6667
Desatascos de acometidas domiciliarias | 18 | 31 | 44 | 31
Desatascos de acometidas multi-domiciliarias | 1 | 5 | 1 | 2.3333
Reparación de acometida domiciliarias | 1 | 1 | 8 | 3.3333
Reparación de acometida multidomiciliarias | 4 | 3 | 3 | 3.3333
Reparación de la red de alcantarillado | 3 | 4 | 7 | 4.6667
Reparación de registro | 2 | 0 | 0 | 0.66667
Limpieza de registros de Inspección | 18 | 19 | 24 | 20.3333
Sustitución de tubería H.S por PVC Ø 4" (Pies) | 48 | 19 | 33 | 33.3333
Sustitución de tubería H.S por PVC Ø 6" (Pies) | 27 | 34 | 69 | 43.3333
Sustitución de tubería H.S por PVC Ø 8" (Pies) | 144 | 9 | 169 | 107.3333

## INGENIERIA
Estadística del Departamento de Ingeniería 2022
Trimestre Enero-Marzo
Recaudación por Contratos de Construcción y Cambios de Acometidas
Mes | Enero | Febrero | Marzo | Promedio
Recaudación | 88554.96 | 309535.87 | 124060 | 174050.2767
Cantidad | 4 | 3 | 2 | 3
Ampliaciones de Redes Agua Potable
Mes | Enero | Febrero | Marzo | Promedio
Cantidad | - | - | - | -
Mts de Tubería | - | - | - | -
545
0

## COMERCIAL
Estadística del Departamento Comercial 2022
Trimestre Enero-Marzo
| Indicador | Enero | Febrero | Marzo | Promedio
| Eficiencia de Recaudo | 77.08% | 82.22% | 90.68% | 83.33%
| Facturación | 18634740 | 18608668 | 18499217 | 18580875
| Recaudación | 14363423 | 15300860 | 16775628 | 15479970.3333
| Clientes medidos | 3729 | 3633 | 4446 | 3936
| Clientes no medidos | 16653 | 18031 | 19282 | 17988.6667
| Clientes especiales | 217 | 223 | 218 | 219.3333
| Sin datos |  |  |  | -
| Clientes con alcantarillado | 11318 | 11318 | 11318 | 11318
| Cobertura de Micromedición | 9.922% | 9.675% | 18.74% | 12.78%
| Micromedidores Instalados | 3946 | 3856 | 4664 | 4155.3333
| Total de Clientes activos | 20599 | 22567 | 24884 | 22683.3333
| Total de Clientes | 39772 | 39855 | 40184 | 41482
545
0
Note on B11: ENC-ESTADISTICA: son los de recaudacion
Note on B12: ENC-ESTADISTICA: son los recaudacion
Note on B13: ENC-ESTADISTICA: son los facturados
Note on B19: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Total cantidad de los facturados

## CATASTRO
Estadística del Departamento de Catastro
Trimestre Enero-Marzo 2022
| Cant. De Trabajos Realizados | Enero | Febrero | Marzo | Promedio | Cant. De Trabajos Realizados | Enero | Febrero | Marzo | Promedio
| CANTIDAD DE MANZANAS | - | - | 66 | 66 | MANZANAS RE-MEDIDAS | 0 | 0 | 4 | 1.3333
| PREDIOS VISITADOS | - | - | 1163 | 1163 | MANZANAS MEDIDAS NUEVAS | 0 | 0 | 8 | 2.6667
| CONTRATOS VERIFICADOS | - | - | 644 | 644 | PROPIEDADES CENSADAS | 0 | 325 | 959 | 428
| CLIENTES NO REGISTRADOS | - | - | 315 | 315 | PROPIEDADES REMARCADAS | 0 | 100 | 1104 | 401.3333
| PREDIOS DESHABITADOS | - | - | 38 | 38 | CODIGOS CORREGIDOS | 16 | 38 | 52 | 35.3333
| CASAS CERRADAS | - | - | 16 | 16 | CERTIFICACION DE DOBLES CONTRATOS | 3 | 13 | 5 | 7
| SOLARES | - | - | 134 | 134 | VALIDACION DE NUEVOS CONTRATOS | 29 | 58 | 54 | 47
| CONSTRUCCIÓN | - | - | 25 | 25
| METROS | - | - | 15563.7 | 15563.7
545
0