## DATOS DEL ACUEDUCTO
Indice de Potabilidad por Punto de Muestra
Punto Muestra | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | PROMEDIO
La Dura | 98.9474 | 98.9474 | 99.4737 | 99.1228
Monte De La Jagua | 98.75 | 99 | 98.75 | 98.8333
Ac Juan López | 96.25 | 98.75 | 94 | 96.3333
Ac Las Lagunas | 98.75 | 100 | 98 | 98.9167
Ac San Víctor | 96.25 | 98 | 98.3333 | 97.5278
Reparadero | 95 | 99 | 97.5 | 97.1667
Moquita | 100 | 95 | 100 | 98.3333
Villa Trina | 100 | 97.5 | 100 | 99.1667
Quebrada Honda | 93.75 | 98.75 | 98.75 | 97.0833
Cay Germ | 98.5714 | 100 | 96.25 | 98.2738
La Guama | 97.5 | 100 | 93.75 | 97.0833
Hato Viejo | 100 | 100 | 95 | 98.3333
El Carril | 100 | 100 | 100 | 100
Calle Del Rio | 100 | 100 | 90 | 96.6667
villa Progreso | 100 | 100 | 100 | 100
Jamao Al Norte | 100 | 100 | 100 | 100
Los Brazos | 100 | 100 | 100 | 100
Caimito Puesto Grande | 90 | 100 | 90 | 93.3333
Gaspar H | 100 | 90 | 97.5 | 95.8333
veragua | 100 | 100 | 100 | 100
Batey | 90 | 90 | 100 | 93.3333
Bejuco Blanco | - | - | 100 | 100
Total general | 97.7985 | 98.3308 | 97.6049 | 97.9114

## CALIDAD
Estadística Institucional del Año 2022
Trimestre Julio-Septiembre
CALIDAD DEL AGUA DE LOS ACUEDUCTOS DE CORAAMOCA
Acueductos | N°.Muestras Programadas | N°. de Muestras Recibidas | N° de Tubos Sembrados | %Envio de Muestras | N°. de tubos con Col Totales | N°. de Tubos Con col Fecales | N°.de muestras positivas a coliformes | Muestras neg a la presencia de coliformes | %IP | Indice de la calidad de la gestion del muestreo | Muestras con Pseudomonas | N° Muestras con col fecales | % de puntos con cloracion | Mes
La Dura | 76 | 76 | 380 | 100 | 8 | 4 | 4 | 376 | 98.9474 | 98.9474 | 9 | 1 | 100 | Julio
Monte De La Jagua | 16 | 16 | 80 | 100 | 2 | 1 | 1 | 79 | 98.75 | 98.75 | 1 | 1 | 93.75 | Julio
Ac Juan López | 16 | 16 | 80 | 100 | 11 | 11 | 3 | 77 | 96.25 | 96.25 | 0 | 0 | 100 | Julio
Ac Las Lagunas | 16 | 16 | 80 | 100 | 1 | 1 | 1 | 79 | 98.75 | 98.75 | 0 | 1 | 100 | Julio
Ac San Víctor | 16 | 16 | 80 | 100 | 9 | 3 | 3 | 77 | 96.25 | 96.25 | 2 | 2 | 100 | Julio
Reparadero | 8 | 8 | 40 | 100 | 10 | 10 | 2 | 38 | 95 | 95 | 0 | 2 | 100 | Julio
Moquita | 16 | 16 | 80 | 100 | 0 | 0 | 0 | 80 | 100 | 100 | 1 | 0 | 100 | Julio
Villa Trina | 8 | 8 | 40 | 100 | 0 | 0 | 0 | 40 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | Julio
Quebrada Honda | 16 | 16 | 80 | 100 | 11 | 9 | 5 | 75 | 93.75 | 93.75 | 1 | 5 | 100 | Julio
Cay Germ | 16 | 14 | 70 | 87.5 | 1 | 1 | 1 | 69 | 98.5714 | 86.25 | 2 | 1 | 100 | Julio
La Guama | 16 | 16 | 80 | 100 | 2 | 2 | 2 | 78 | 97.5 | 97.5 | 2 | 2 | 87.5 | Julio
Hato Viejo | 4 | 4 | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | Julio
El Carril | 4 | 4 | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 | 100 | 1 | 0 | 100 | Julio
Calle Del Rio | 4 | 3 | 15 | 75 | 0 | 0 | 0 | 15 | 100 | 75 | 2 | 0 | 100 | Julio
Villa Progreso | 4 | 4 | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | Julio
Jamao Al Norte | 8 | 8 | 40 | 100 | 0 | 0 | 0 | 40 | 100 | 100 | 1 | 0 | 100 | Julio
Los Brazos | 2 | 1 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 | 50 | 0 | 0 | 100 | Julio
Caimito Puesto Grande | 2 | 2 | 10 | 100 | 2 | 2 | 1 | 9 | 90 | 90 | 0 | 1 | 100 | Julio
Gaspar H | 8 | 8 | 40 | 100 | 0 | 0 | 0 | 40 | 100 | 100 | 1 | 0 | 100 | Julio
veragua | 4 | 4 | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | Julio
Batey | 2 | 2 | 10 | 100 | 2 | 2 | 1 | 9 | 90 | 90 | 0 | 1 | 100 | Julio
La Dura | 95 | 95 | 475 | 100 | 14 | 11 | 5 | 470 | 98.9474 | 98.9474 | 3 | 4 | 100 | Agosto
Monte De La Jagua | 20 | 20 | 100 | 100 | 1 | 1 | 1 | 99 | 99 | 99 | 4 | 1 | 95 | Agosto
Ac Juan López | 16 | 16 | 80 | 100 | 5 | 5 | 1 | 79 | 98.75 | 98.75 | 0 | 1 | 100 | Agosto
Ac Las Lagunas | 16 | 16 | 80 | 100 | 0 | 0 | 0 | 80 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | Agosto
Ac San Víctor | 20 | 20 | 100 | 100 | 2 | 0 | 2 | 98 | 98 | 98 | 4 | 0 | 100 | Agosto
Reparadero | 20 | 20 | 100 | 100 | 1 | 0 | 1 | 99 | 99 | 99 | 0 | 0 | 100 | Agosto
Moquita | 16 | 12 | 60 | 75 | 9 | 8 | 3 | 57 | 95 | 71.25 | 0 | 2 | 100 | Agosto
Villa Trina | 16 | 16 | 80 | 100 | 7 | 7 | 2 | 78 | 97.5 | 97.5 | 3 | 2 | 100 | Agosto
Quebrada Honda | 16 | 16 | 80 | 100 | 1 | 0 | 1 | 79 | 98.75 | 98.75 | 1 | 0 | 100 | Agosto
Cay Germ | 20 | 20 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 1 | 0 | 100 | Agosto
La Guama | 20 | 20 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | Agosto
Hato Viejo | 5 | 4 | 20 | 80 | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 | 80 | 0 | 0 | 100 | Agosto
El Carril | 5 | 2 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 | 40 | 0 | 0 | 100 | Agosto
Calle Del Rio | 5 | 3 | 15 | 60 | 0 | 0 | 0 | 15 | 100 | 60 | 0 | 0 | 100 | Agosto
villa Progreso | 5 | 3 | 15 | 60 | 0 | 0 | 0 | 15 | 100 | 60 | 0 | 0 | 100 | Agosto
Jamao Al Norte | 8 | 8 | 40 | 100 | 0 | 0 | 0 | 40 | 100 | 100 | 2 | 0 | 100 | Agosto
Los Brazos | 2 | 2 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | Agosto
Caimito Puesto Grande | 2 | 1 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 | 50 | 0 | 0 | 100 | Agosto
Gaspar H | 8 | 8 | 40 | 100 | 13 | 7 | 4 | 36 | 90 | 90 | 0 | 2 | 100 | Agosto
veragua | 2 | 2 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | Agosto
Batey | 2 | 2 | 10 | 100 | 3 | 3 | 1 | 9 | 90 | 90 | 0 | 1 | 100 | Agosto
La Dura | 76 | 76 | 380 | 100 | 2 | 1 | 2 | 378 | 99.4737 | 99.4737 | 0 | 1 | 100 | Septiembre
Monte De La Jagua | 16 | 16 | 80 | 100 | 3 | 3 | 1 | 79 | 98.75 | 98.75 | 3 | 1 | 100 | Septiembre
Ac Juan López | 20 | 20 | 100 | 100 | 19 | 19 | 6 | 94 | 94 | 94 | 0 | 6 | 87.5 | Septiembre
Ac Las Lagunas | 20 | 20 | 100 | 100 | 4 | 4 | 2 | 98 | 98 | 98 | 0 | 2 | 100 | Septiembre
Ac San Víctor | 16 | 12 | 60 | 75 | 3 | 0 | 1 | 59 | 98.3333 | 73.75 | 0 | 0 | 100 | Septiembre
Reparadero | 8 | 8 | 40 | 100 | 3 | 1 | 1 | 39 | 97.5 | 97.5 | 1 | 1 | 100 | Septiembre
Moquita | 16 | 8 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 40 | 100 | 50 | 0 | 0 | 100 | Septiembre
Villa Trina | 8 | 8 | 40 | 100 | 0 | 0 | 0 | 40 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | Septiembre
Quebrada Honda | 16 | 16 | 80 | 100 | 2 | 0 | 1 | 79 | 98.75 | 98.75 | 1 | 0 | 100 | Septiembre
Cay Germ | 16 | 16 | 80 | 100 | 11 | 11 | 3 | 77 | 96.25 | 96.25 | 4 | 3 | 100 | Septiembre
La Guama | 16 | 16 | 80 | 100 | 14 | 10 | 5 | 75 | 93.75 | 93.75 | 4 | 2 | 87.5 | Septiembre
Hato Viejo | 4 | 4 | 20 | 100 | 1 | 1 | 1 | 19 | 95 | 95 | 1 | 1 | 100 | Septiembre
El Carril | 4 | 2 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 | 50 | 0 | 0 | 100 | Septiembre
Calle Del Rio | 4 | 2 | 10 | 50 | 1 | 1 | 1 | 9 | 90 | 45 | 0 | 1 | 100 | Septiembre
villa Progreso | 4 | 4 | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | Septiembre
Jamao Al Norte | 8 | 8 | 40 | 100 | 0 | 0 | 0 | 40 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | Septiembre
Los Brazos | 2 | 2 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | Septiembre
Caimito Puesto Grande | 2 | 2 | 10 | 100 | 5 | 5 | 1 | 9 | 90 | 90 | 0 | 1 | 100 | Septiembre
Gaspar H | 8 | 8 | 40 | 100 | 1 | 1 | 1 | 39 | 97.5 | 97.5 | 0 | 1 | 100 | Septiembre
veragua | 4 | 4 | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | Septiembre
Batey | 2 | 2 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | Septiembre
Bejuco Blanco | 2 | 1 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 | 50 | 0 | 0 | 100 | Septiembre
IP = Indice de Potabilidad
IP > 95% segun normas internacionales
Jamao Al Norte
Gaspar H

## ANALISIS FISICO-QUIMICO
Normas Internacionales
[7 empty] | Turbidez | (0-5) NTU
Análisis Físico-Químico Realizados a los Acueductos de CORAAMOCA, 2022 | [6 empty] | Cloro Residual | (0.2-0.8)PPM
Incluidos en el Control Sanitario | [6 empty] | Dureza | (50-500)MGCACO3/100ML
Trimestre Julio-Septiembre | [6 empty] | Ph | (6.5-8.5)
Acueductos | Promedio C.R en Redes (0.2-0.8 p.p.m) | Promedio Turbidez (0-5 NTU) en Redes. | Promedio PH a T.A (6.5-8.5) | Promedio Dureza (50-500)Mg/Lt de CACO2 | Tipo de Fuente | Mes
La Dura | 0.83 | 2.91 | 7.3 | 68 | Presa | Julio
Monte De La Jagua | 0.49 | 2.9 | 7.3 | 68 | La Dura | Julio
Multiple Juan López | 0.59 | 2.17 | 7.3 | 64 | Ac. multiple | Julio
Múltiple Las Lagunas | 0.53 | 2 | 7.3 | 68 | Ac. multiple | Julio
Multiple San Víctor | 0.51 | 2.72 | 7.3 | 68 | Ac. multiple | Julio
Reparadero | 0.55 | 2.4 | 7.3 | 68 | La Dura | Julio
Moquita | 1.2 | 3.42 | 7.8 | 348 | Arroyo | Julio
Villa Trina | 1.39 | 4.95 | 7.5 | 246 | Rio | Julio
Quebra Honda | 0.53 | 2.18 | 7.3 | 64 | La Dura | Julio
Cayetano Germosen | 1.13 | 1.03 | 7.5 | 307 | Pozo | Julio
La Guama | 0.4 | 1.2 | 7.4 | 357 | Pozo | Julio
Hato Viejo | 1.32 | 0.95 | 7.2 | 408 | Pozo | Julio
Carril | 0.75 | 1.07 | 7.2 | 365 | Pozo | Julio
Calle Del Rio | 1.2 | 2.12 | 7.3 | 357 | Pozo | Julio
Villa Progreso | 0.65 | 0.63 | 7.3 | 357 | Pozo | Julio
Jamao Al Norte | 0.65 | 0.78 | 7.5 | 297 | Pozo | Julio
Los Brazos | 0.6 | 0.99 | 7.5 | 221 | Pozo | Julio
Caimito Puesto Grande | 0.25 | 2.75 | 7.7 | 221 | Rio | Julio
Gaspar Hernandez | 0.75 | 0.84 | 7.5 | 255 | Pozo | Julio
Veragua | 0.5 | 0.55 | 7.5 | 229 | Pozo | Julio
Batey | 0.5 | 0.52 | 7.5 | 246 | Pozo | Julio
La Dura | 0.82 | 4.25 | 7.2 | 68 | presa | Agosto
Monte De La Jagua | 0.57 | 3.12 | 7.3 | 65 | La Dura | Agosto
Multiple Juan López | 0.34 | 2.7 | 7.3 | 68 | Ac. multiple | Agosto
Múltiple Las Lagunas | 0.36 | 1.84 | 7.3 | 68 | Ac. multiple | Agosto
Multiple San Víctor | 0.54 | 2.92 | 7.2 | 68 | Ac. multiple | Agosto
Reparadero | 0.47 | 2.84 | 7.3 | 68 | La Dura | Agosto
Moquita | 0.95 | 1.4 | 7.4 | 368 | Arroyo | Agosto
Villa Trina | 1.61 | 2.64 | 7.7 | 212 | Rio | Agosto
Quebra Honda | 0.71 | 2.49 | 7.2 | 68 | La Dura | Agosto
Cayetano Germosen | 1.34 | 0.69 | 7.5 | 414 | Pozo | Agosto
La Guama | 0.62 | 1.2 | 7.1 | 391 | Pozo | Agosto
Hato Viejo | 1.5 | 0.6 | 7.2 | 420 | Pozo | Agosto
Carril | 0.3 | 1.2 | 7.2 | 382 | Pozo | Agosto
Calle Del Rio | 1.4 | 1.83 | 7.2 | 357 | Pozo | Agosto
Villa Progreso | 0.8 | 0.55 | 7.6 | 368 | Pozo | Agosto
Jamao Al Norte | 0.77 | 1.46 | 7.4 | 238 | Pozo | Agosto
Los Brazos | 0.6 | 0.91 | 7.6 | 246 | Pozo | Agosto
Caimito Puesto Grande | 0.3 | 2.24 | 7.8 | 255 | Rio | Agosto
Gaspar Hernandez | 0.92 | 1.04 | 7.4 | 263 | Pozo | Agosto
Veragua | 0.7 | 0.85 | 7.5 | 221 | Pozo | Agosto
Batey | 0.88 | 0.84 | 7.4 | 272 | Pozo | Agosto
La Dura | 0.82 | 4.25 | 7.2 | 68 | presa | Septiembre
Monte De La Jagua | 0.57 | 3.12 | 7.3 | 65 | La Dura | Septiembre
Multiple Juan López | 0.34 | 2.7 | 7.3 | 68 | Ac. multiple | Septiembre
Múltiple Las Lagunas | 0.36 | 1.84 | 7.3 | 68 | Ac. multiple | Septiembre
Multiple San Víctor | 0.54 | 2.92 | 7.2 | 68 | Ac. multiple | Septiembre
Reparadero | 0.47 | 2.84 | 7.3 | 68 | La Dura | Septiembre
Moquita | 0.95 | 1.4 | 7.4 | 368 | Arroyo | Septiembre
Villa Trina | 1.61 | 2.64 | 7.7 | 212 | Rio | Septiembre
Quebra Honda | 0.71 | 2.49 | 7.2 | 68 | La Dura | Septiembre
Cayetano Germosen | 1.34 | 0.69 | 7.5 | 414 | Pozo | Septiembre
La Guama | 0.62 | 1.2 | 7.1 | 391 | Pozo | Septiembre
Hato Viejo | 1.5 | 0.6 | 7.2 | 420 | Pozo | Septiembre
Carril | 0.3 | 1.2 | 7.2 | 382 | Pozo | Septiembre
Calle Del Rio | 1.4 | 1.83 | 7.2 | 357 | Pozo | Septiembre
Villa Progreso | 0.8 | 0.55 | 7.6 | 368 | Pozo | Septiembre
Jamao Al Norte | 0.77 | 1.46 | 7.4 | 238 | Pozo | Septiembre
Los Brazos | 0.6 | 0.91 | 7.6 | 246 | Pozo | Septiembre
Caimito Puesto Grande | 0.3 | 2.24 | 7.8 | 255 | Rio | Septiembre
Gaspar Hernandez | 0.92 | 1.04 | 7.4 | 263 | Pozo | Septiembre
Veragua | 0.7 | 0.85 | 7.5 | 221 | Pozo | Septiembre
Batey | 0.88 | 0.84 | 7.4 | 272 | Pozo | Septiembre
Análisis Planta Potabilizadora La Dura
Análisis Planta Potabilizadora La Dura | [6 empty] | Análisis | Julio | Agosto | Septiembre
[7 empty] | LS | 0.8 | 0.8 | 0.8
Análisis | Julio | Agosto | Septiembre |  |  |  | Cloro Residual | 0.83 | 0.83 | 0.82
Cloro Residual | 0.83 | 0.83 | 0.82 |  |  |  | LI | 0.2 | 0.2 | 0.2
Turbidez en Redes. | 2.91 | 2.91 | 4.25 |  |  |  | LS | 5 | 5 | 5
PH | 7.3 | 7.3 | 7.2 |  |  |  | Turbidez redes. | 2.91 | 2.91 | 4.25
Dureza | 68 | 68 | 68 |  |  |  | LI | 0 | 0 | 0
[7 empty] | LS | 8.5 | 8.5 | 8.5
[7 empty] | PH | 7.3 | 7.3 | 7.2
[7 empty] | LI | 6.5 | 6.5 | 6.5
[7 empty] | LS | 500 | 500 | 500
[7 empty] | Dureza | 68 | 68 | 68
[7 empty] | LI | 50 | 50 | 50
Promedio de Todos Los Acueductos
Análisis | Julio | Agosto | Septiembre
Cloro Residual | 0.72952 | 0.78571 | 0.78571
Turbidez en Redes. | 1.861 | 1.791 | 1.791
PH | 7.4048 | 7.3714 | 7.3714
Dureza | 222.9524 | 232.381 | 232.381
Gráficas de Análisis Planta Potabilizadora La Dura
Leyenda
LS = Límite Superior
LI = límite Inferior

## PRODUCCION DE AGUA
Producción Mensual de Agua ( M³ ) "Planta Potabilizadora La Dura"
Año 2022
Trimestre Julio-Septiembre
Julio | Agosto | Septiembre | Promedio
3377462 | 3343209 | 3333469 | 3351380

## CONSUMO DE SUSTANCIAS
CONSUMO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS EN LOS ACUEDUCTOS DE CORAAMOCA 2022
Trimestre Julio-Septiembre
Acueducto | Fecha de Instalación | Fecha Término | Consumo | Descripción | Uso | Mes
La Dura | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 10000 | libras de cloro gas | Desinfección de agua | Julio
La Dura |  |  | - | Sacos de Sulfato de aluminio de 25Kg | Desinfección de agua | Julio
La Dura |  |  | - | Sacos de Sulfato de aluminio de 50Kg | Desinfección de agua | Julio
Acueductos Rurales |  |  | 287 | Pastillas de cloro | Desinfección de agua | Julio
Gaspar Hernández, Jamao al Norte, Moquita, San Víctor, Veragua, etc. |  |  | 200 | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Julio
Villa trina |  |  |  | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Julio
Múltiple Juan López |  |  | 200 | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Julio
Cay. Germosén, La Guama, Palmar, etc. |  |  |  | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Julio
La Dura | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 8600 | libras de cloro gas | Desinfección de agua | Agosto
La Dura |  |  | 838 | Sacos de Sulfato de aluminio de 25Kg | Desinfección de agua | Agosto
La Dura |  |  | - | Sacos de Sulfato de aluminio de 50Kg | Desinfección de agua | Agosto
Acueductos Rurales |  |  | 665 | Pastillas de cloro | Desinfección de agua | Agosto
Gaspar Hernández, Jamao al Norte, Moquita, San Víctor, Veragua, etc. |  |  | 200 | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Agosto
Villa trina |  |  | 100 | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Agosto
Múltiple Juan López |  |  | 300 | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Agosto
Cay. Germosén, La Guama, Palmar, etc. |  |  | 200 | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Agosto
La Dura |  |  | 10600 | libras de cloro gas | Desinfección de agua | Septiembre
La Dura |  |  | 741 | Sacos de Sulfato de aluminio de 25Kg | Desinfección de agua | Septiembre
La Dura |  |  | 553 | Sacos de Sulfato de aluminio de 50Kg | Desinfección de agua | Septiembre
Acueductos Rurales |  |  | 840 | Pastillas de cloro | Desinfección de agua | Septiembre
Gaspar Hernández, Jamao al Norte, Moquita, San Víctor, Veragua, etc. |  |  | 200 | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Septiembre
Villa trina |  |  | 200 | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Septiembre
Múltiple Juan López |  |  | 200 | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Septiembre
Cay. Germosén, La Guama, Palmar, etc. |  |  | 100 | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Septiembre
Acueducto | Sustancia Química | Julio | Agosto | Septiembre
La Dura | Cloro Gas (LBS) | 10000 | 8600 | 10600
La Dura | Sulfato de Aluminio (25kg) | - | 838 | 741
La Dura | Sulfato de Aluminio (50kg) | - | - | 553
Acueductos Rurales | Pastillas de cloro | 287 | 665 | 840
Acueductos Rurales | Cloro granulado (LBS) | 400 | 800 | 700

## OPERACION Y MANTENIMIENTO
Estadística del Departamento de Operación y Mantenimiento
Trimestre Julio-Septiembre 2022
CANTIDAD DE AVERIAS CORREGIDAS
Diámetro | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | Total
Julio | 45 | 19 | 4 | - | 19 | 31 | 17 | 4 | 1 | - | - | 1 | 3 | 144
Agosto | 80 | 15 | 3 | 2 | 80 | 25 | 10 | 6 | 3 | - | - | 2 | - | 226
Septiembre | 54 | 16 | 2 | 3 | 21 | 32 | 18 | 4 | 2 |  |  | 2 |  | 154
MATERIALES UTILIZADOS
Mes | DIAMETROS | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 24 | TOTAL
Julio | Instalacion Válvulas |  |  |  |  | 3 | 4 | 4 | 1 | [5 empty] | 12
| Tubos pvc | 20 | 5 | 2 |  | 6 | 38 | 1 | 1 | [5 empty] | 73
| Juntas PVC | 11 | 5 | [11 empty] | 16
| Juntas HN |  |  |  |  | 4 | 17 | 12 | 3 | [5 empty] | 36
| Clanes HN | [7 empty] | 3 | 2 |  |  | 1 |  | 6
| Clanes pvc |  |  |  |  | 37 | 17 | 12 | [6 empty] | 66
| Tapones | 40 | 16 |  |  | 2 | 7 | 1 | [6 empty] | 66
| Codos | 12 | 8 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 22
Agosto | Instalacion Válvulas | [5 empty] | 1 | 2 | 1 | [5 empty] | 4
| Válvula bola |  | 1 | [11 empty] | 1
| Reab. Valv. | [5 empty] | 3 | 2 | 2 |  |  |  | 1 |  | 8
| Tubos pvc | 62 | 11 | 1 |  | 8 | 30 | 5 | 3 | 1 |  |  |  |  | 121
| Juntas PVC | 11 | 6 |  | 2 | 6 | [8 empty] | 25
| Juntas HN |  |  |  |  | 8 | 15 | 11 | 10 | 2 | 2 |  | 2 |  | 50
| Tee HN | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2
| Tee pvc | 8 | 6 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 16
| Clanes HN | [7 empty] | 2 | 1 |  |  | 1 |  | 4
| Clanes pvc |  |  |  |  | 70 | 14 | 12 | [6 empty] | 96
| Tapones | 73 | 16 |  |  | 4 | 4 | 3 | [6 empty] | 100
| Codos HN | [5 empty] | 3 |  |  |  | 2 |  |  |  | 5
| Codos | 15 | 12 |  |  | 4 | 2 | [7 empty] | 33
| Anillos | 15 | 12 |  |  | 2 | 1 | [7 empty] | 30
Septiembre | Instalacion Válvulas | [5 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 2
| Reab. Valv. | [5 empty] | 4 | 3 | 2 |  |  | 1 |  |  | 10
| Tubos HN | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 1
| Tubos pvc | 22 | 4 | 1 | 1 | 14 | 40 | 2 | 1 | [5 empty] | 85
| Juntas PVC | 12 | 6 | 2 | 1 | 6 | 3 | [7 empty] | 30
| Juntas HN |  |  |  |  | 11 | 12 | 10 | 5 |  |  |  | 2 |  | 40
| Tee pvc | 4 | 1 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 7
| Clanes HN | [7 empty] | 3 |  |  |  | 1 |  | 4
| Clanes pvc |  |  |  |  | 12 | 27 | 7 | [6 empty] | 46
| Tapones | 15 | 12 |  |  | 4 | [8 empty] | 31
| Codos | 9 | 4 |  |  | 2 |  | 3 | 2 | [5 empty] | 20
| UNIONES | 20 | 8 |  |  | 3 | [8 empty] | 31
| VENTOSA |  | 1 | [11 empty] | 1

## AGUA RESIDUALES
Estadística del Departamento de Aguas Residuales
Trimestre Julio-Septiembre
Cantidad De Trabajos Realizados | Julio | Agosto | Septiembre | Promedio
Desatascos de redes principales | 75 | 85 | 61 | 73.6667
Desatascos de acometidas domiciliarias | 47 | 47 | 31 | 41.6667
Desatascos de acometidas multi-domiciliarias | 25 | 22 | 13 | 20
Reparación de acometida domiciliarias | 2 | 2 | 0 | 1.3333
Reparación de acometida multidomiciliarias | 1 | 4 | 1 | 2
Reparación de la red de alcantarillado | 2 | 2 | 4 | 2.6667
Reparación de registro | 0 | 0 | 0 | 0
Limpieza de registros | 35 | 28 | 24 | 29
Sustitución de tubería H.S por PVC Ø 4" (Pies) | 6 | 14 | 0 | 6.6667
Sustitución de tubería H.S por PVC Ø 6" (Pies) | 4 | 32 | 38 | 24.6667
Sustitución de tubería H.S por PVC Ø 8" (Pies) | 10 | 19 | 25 | 18

## INGENIERIA
Estadística del Departamento de Ingeniería 2022
Trimestre Julio-Septiembre
Recaudación por Contratos de Construcción y Cambios de Acometidas
Mes | Julio | Agosto | Septiembre | Promedio
Recaudación | 194782.11 | 247365 | 261471 | 234539.37
Cantidad | 8 | 8 | 7 | 7.6667
Ampliaciones de Redes Agua Potable
Mes | Julio | Agosto | Septiembre | Promedio
Cantidad | - | - | - | -
Mts de Tubería | - | - | - | -
545
0

## COMERCIAL
Estadística del Departamento Comercial 2022
Trimestre Julio-Septiembre 2022
| Indicador | Julio | Agosto | Septiembre | Promedio
| Eficiencia de Recaudo | 75.93% | 87.83% | 59.75% | 74.5%
| Facturación | 19538566 | 17555139 | 22388032 | 19827245.6667
| Recaudación | 14834948 | 15419261 | 13376537 | 14543582
| Clientes medidos | 3590 | 3806 | 3602 | 3666
| Clientes no medidos | 16809 | 17354 | 14316 | 16159.6667
| Clientes especiales | 218 | 225 | 222 | 221.6667
| Sin datos |  |  |  | -
| Clientes con alcantarillado | 11318 | 11318 | 11318 | 11318
| Cobertura de Micromedición | 10.03% | 10.19% | 21.08% | 13.77%
| Micromedidores Instalados | 3808 | 4031 | 3824 | 3887.6667
| Total de Clientes activos | 20617 | 21385 | 18140 | 20047.3333
| Total de Clientes | 37974 | 39571 | 44436 | 41482
545
0
Note on B11: ENC-ESTADISTICA: son los de recaudacion
Note on B12: ENC-ESTADISTICA: son los recaudacion
Note on B13: ENC-ESTADISTICA: son los facturados
Note on B18: ENC-ESTADISTICA: SUMATORIA CLIENTES MEDIDOS+NO MEDIIDOS+CLIENTES ESPECIALES
Note on B19: ENC-ESTADISTICA: TOTAL CLIENTES FACTURADOS

## CATASTRO
Estadística del Departamento de Catastro
Trimestre Julio-Septiembre 2022
| Cant. De Trabajos Realizados | Julio | Agosto | Septiembre | Promedio | Cant. De Trabajos Realizados | Julio | Agosto | Septiembre | Promedio
| CANTIDAD DE MANZANAS | 72 | 1 | 60 | 44.3333 | MANZANAS RE-MEDIDAS | 1 | 1 | 3 | 1.6667
| PREDIOS VISITADOS | 1484 | 20 | 1064 | 856 | MANZANAS MEDIDAS NUEVAS | 18 | 0 | 0 | 6
| CONTRATOS VERIFICADOS | 498 | 2 | 482 | 327.3333 | PROPIEDADES CENSADAS | 844 | 523 | 652 | 673
| CLIENTES NO REGISTRADOS | 346 | 4 | 170 | 173.3333 | PROPIEDADES REMARCADAS | 1030 | 537 | 781 | 782.6667
| PREDIOS DESHABITADOS | 78 | 0 | 21 | 33 | CODIGOS CORREGIDOS | 34 | 80 | 32 | 48.6667
| VOLVER A VISITAR/ CERRADAS | 108 | 4 | 108 | 73.3333 | DOBLES CONTRATOS | 1 | 0 | 0 | 0.33333
| SOLARES | 478 | 4 | 237 | 239.6667 | CONTRATOS NUEVOS VALIDADOS | 30 | 40 | 80 | 50
| CONSTRUCCIÓN | 71 | 1 | 45 | 39
| METROS | 35576.1 | 481 | 14342.23 | 16799.7767
545
0