## Higuerito y La Ortega.
Ficha Técnica
Proyecto: Rehabilitación de la Estación De Bombeo del Higüerito y La Ortega
Tipo de Proyecto: Mejoras en la Continuidad del Servicio
Ubicación: Planta La Dura, Moca, Provincia Espaillat
Fecha Elaboración: Marzo 2021
No. | Partidas | Cantidad | Unidad | Precio | Sub-total | Total
1 | Preliminares
1.01 | Desmonte y Bote de Escombro de Techo en Madera y Asbesto Cemento | 1 | PA
2 | Caseta de Bombeo:
2.01 | Techo en Aluzinc y Estructura Metálica | 45.6 | M2
2.02 | Cañería en PVC | 26.8 | ML
2.03 | Confeccion de Puerta en Hierro | 18 | P2
2.04 | Luces de techo | 2 | UD
2.05 | Pintura Acrílica | 114.24 | M2
2.06 | Pintura Mantenimiento en Tuberías | 1 | PA
2.07 | Piso en Hormigón Pulido y Anclaje de Hormigón en Tuberías | 45.6 | M2
2.08 | Letrero en Pared | 1 | PA
3 | Equipos de Bombeos
3.01 | Suministro e Instalación de Bomba Centrifuga de TDH de 300 pies, 800 GPM salida 10´´ | 2 | UD
3.02 | Suministro e Instalación Motor de 75 HP 3600RPM | 2 | UD
3.03 | Arrancador Suave de 75 HP | 2 | UD
3.04 | Cheque Horizontal Cast Steel 4" | 2 | UD
3.05 | Válvula Compuerta platillada Vástago Ascendente Hartflord 4" (Mas Juntas) | 4 | UD
3.03 | Rehabilitación Alimentación Eléctrica | 1 | PA
Sub-Total Gastos Generales
4.03 | Gastos Indirectos de Obra
4.04 | Fondo de Pensiones y Jubilaciones (Ley No.6-86) | 1.3 | %
4.05 | Codia (Decreto No. 319-88) | 0.1 | %
4.06 | Gastos Administrativos | 5 | %
4.07 | Seguros y Fianzas | 4.35 | %
4.08 | Transporte | 3 | %
4.09 | Dirección Técnica y Responsabilidad Civil | 10 | %
4.1 | Itebis 18% Dirección Técnica | 18 | %
4.11 | Imprevistos | 10 | %
4.12 | Supervisión | 5 | %
Total General RD$
NOTA: El gasto de imprevistos solo puede ser utilizado con previa autorizacion de esta Corporacion (CORAAMOCA)