## FICHA GASPAR HERNANDEZ
Ficha Técnica
Proyecto: Construcción de un Pozo Tubular Ø4"
Tipo de Proyecto: Mejoras en la Distribución del Agua Potable
Ubicación: Municipio Gaspar Hernández 1 , Provincia Espaillat
Fecha Elaboración: agosto 2021
No. | Partidas | Cantidad | Unidad
1 | Construcción de Pozo Tubular Ø4"
1.01 | Columna HN de 4" x 10' con Rosca y Coupling NPT | 20 | UD
1.02 | Cabezal de descarga Tipo Cuello de Ganso 4"x4" | 1 | UD
1.03 | Junta Dresser Criolla de 4" | 3 | UD
1.04 | Tee Acero platillada de 4" x 4" x 4" (En Tub de 1/4") | 1 | UD
1.05 | Cheque Horizontal Cast Steel 4" | 1 | UD
1.06 | Válvula Compuerta platillada Vástago Ascendente Hartflord 4" | 2 | UD
1.07 | Niple Hierro Negro de 4 x 6 HN | 1 | UD
1.08 | Tapón Hembra de 3 Pulga HN | 1 | UD
1.09 | Codos de 4 pulg x 45 grados HN | 2 | UD
1.1 | Cable Sumergible #6/4 | 210 | Pies
1.11 | Alambre de vinil #10/2 | 400 | Pies
1.12 | Cable de Acero Forjado #3/8 | 215 | Pies
1.13 | Grapa p/cable de 3/8" | 4 | UD
1.14 | Codo de 4 pulg 90 grados HN | 1 | UD
1.15 | Niple de 1/2x6 pulg HG | 2 | UD
1.16 | Coupling de 1/2 HG | 1 | UD
1.17 | Reducción Bushing de 1/2 a 1/4 HG | 1 | UD
1.18 | Manómetro de Glicerina de 0 a 240 PSI | 1 | UD
1.19 | Niple de 4 x 12 pulg HN | 2 | UD
1.2 | Coupling de 4 Pulg HN | 1 | UD
1.21 | Válvula de Bola de 1/2 | 1 | UD
1.22 | Tee 1/2 HG | 1 | UD
1.23 | Llave de Chorro de 1/2 | 1 | UD
1.24 | Tubos de 2 pulg SDR-26 Espiga Campana | 6 | UD
1.25 | Curva de 2 pulg PVC | 2 | UD
1.26 | Platillos Soldables de 4 HN | 3 | UD
1.27 | Juntas de Goma de 4´´ x 1/8´´ | 5 | UD
1.28 | Electrodos para Control de Nivel de Liquido | 2 | UD
1.29 | Tapón de Ø 8" PVC (Enfriamiento) | 1 | UD
1.3 | Tubería de Ø 8" SDR-41 (Enfriamiento) | 1 | UD
1.31 | Tornillos 5/8´´ x 1 1/2´´ con Tuercas | 34 | UD
1.32 | Bomba Sumergible acero inoxidable acoplada a Motor eléctrico sumergible de 460v-3500RPM,Ø4'', TDH=150Mts; 250GPM | 1 | UD
1.33 | Arrancador Magnético 460 voltios 3F. (Incluye: Breaker Schneider 100/3, contactor eaton dilm 50/220v, relé térmico eaton rango 52A, pulsador stop, pulsador start, luces piloto 220v, sensor de fase 3f 460v, transformador de control, canaleta, espiral.) | 1 | UD
1.34 | Perforación en Percusión de Pozo Tubular, para Agua Potable, de 14´´ de Diámetro y Encamisado en Tubería de Hierro de 12´´ de Diámetro (Tubería Incluida ) | 200 | Pies
1.35 | Instalación de bomba sumergible y Arrancador | 1 | PA
2 | Alimentación Eléctrica
2.01 | Caseta para Panel de Control | 1 | UD
2.02 | Alimentación Eléctrica Hasta el Panel de Control | 1 | UD
2.03 | Mano de Obra de Instalaciones Eléctricas | 1 | PA
2.04 | Protección de pozo (base de hormigón 2x2x0.15 mts) | 1 | PA
3 | Gastos Indirectos de Obra
3.01 | Fondo de Pensiones y Jubilaciones (Ley No.6-86) | 1.3 | %
3.02 | Codia (Decreto No. 319-88) | 0.1 | %
3.03 | Gastos Administrativos | 5 | %
3.04 | Seguros y Fianzas | 4.35 | %
3.05 | Transporte | 2 | %
3.06 | Dirección Técnica y Responsabilidad Civil | 10 | %
3.07 | Itebis 18% Dirección Técnica | 18 | %
3.08 | Imprevistos | 10 | %
3.09 | Supervisión | 5 | %
NOTA: El gasto de imprevistos solo puede ser utilizado con previa autorización de esta Corporación (CORAAMOCA)

## FICHA JAMAO
Ficha Tecnica
Proyecto: Construcción de un Pozo Tubular Ø4"
Tipo de Proyecto: Mejoras en la Distribución del Agua Potable
Ubicación: Municipio de Jamao al Norte, Provincia Espaillat
Fecha Elaboración: agosto 2021
No. | Partidas | Cantidad | Unidad
1 | Construcción de Pozo Tubular Ø4"
1.01 | Columna HN de 4" x 10' con Rosca y Coupling NPT | 20 | UD
1.02 | Cabezal de descarga Tipo Cuello de Ganso 4"x4" | 1 | UD
1.03 | Junta Dresser Criolla de 4" | 3 | UD
1.04 | Tee Acero platillada de 4" x 4" x 4" (En Tub de 1/4") | 1 | UD
1.05 | Cheque Horizontal Cast Steel 4" | 1 | UD
1.06 | Válvula Compuerta platillada Vástago Ascendente Hartflord 4" | 2 | UD
1.07 | Niple Hierro Negro de 4 x 6 HN | 1 | UD
1.08 | Tapón Hembra de 3 Pulga HN | 1 | UD
1.09 | Codos de 4 pulg x 45 grados HN | 2 | UD
1.1 | Cable Sumergible #6/4 | 210 | Pies
1.11 | Alambre de vinil #10/2 | 400 | Pies
1.12 | Cable de Acero Forjado #3/8 | 215 | Pies
1.13 | Grapa p/cable de 3/8" | 4 | UD
1.14 | Codo de 4 pulg 90 grados HN | 1 | UD
1.15 | Niple de 1/2x6 pulg HG | 2 | UD
1.16 | Coupling de 1/2 HG | 1 | UD
1.17 | Reducción Bushing de 1/2 a 1/4 HG | 1 | UD
1.18 | Manómetro de Glicerina de 0 a 240 PSI | 1 | UD
1.19 | Niple de 4 x 12 pulg HN | 2 | UD
1.2 | Coupling de 4 Pulg HN | 1 | UD
1.21 | Válvula de Bola de 1/2 | 1 | UD
1.22 | Tee 1/2 HG | 1 | UD
1.23 | Llave de Chorro de 1/2 | 1 | UD
1.24 | Tubos de 2 pulg SDR-26 Espiga Campana | 6 | UD
1.25 | Curva de 2 pulg PVC | 2 | UD
1.26 | Platillos Soldables de 4 HN | 3 | UD
1.27 | Juntas de Goma de 4´´ x 1/8´´ | 5 | UD
1.28 | Electrodos para Control de Nivel de Liquido | 2 | UD
1.29 | Tapón de Ø 8" PVC (Enfriamiento) | 1 | UD
1.3 | Tubería de Ø 8" SDR-41 (Enfriamiento) | 1 | UD
1.31 | Tornillos 5/8´´ x 1 1/2´´ con Tuercas | 34 | UD
1.32 | Bomba Sumergible acero inoxidable acoplada a Motor eléctrico sumergible de 460v-3500RPM,Ø4'', TDH=150Mts; 250GPM | 1 | UD
1.33 | Arrancador Magnético 460 voltios 3F. (Incluye: Breaker Schneider 100/3, contactor eaton dilm 50/220v, relé térmico eaton rango 52A, pulsador stop, pulsador start, luces piloto 220v, sensor de fase 3f 460v, transformador de control, canaleta, espiral.) | 1 | UD
1.34 | Perforación en Percusión de Pozo Tubular, para Agua Potable, de 14´´ de Diámetro y Encamisado en Tubería de Hierro de 12´´ de Diámetro (Tubería Incluida ) | 200 | Pies
1.35 | Instalación de bomba sumergible y Arrancador | 1 | PA
2 | Alimentación Eléctrica
2.01 | Caseta para Panel de Control | 1 | UD
2.02 | Alimentación Eléctrica Hasta el Panel de Control | 1 | UD
2.03 | Mano de Obra de Instalaciones Eléctricas | 1 | PA
2.04 | Protección de pozo (base de hormigón 2x2x0.15 mts) | 1 | PA
3 | Gastos Indirectos de Obra
3.01 | Fondo de Pensiones y Jubilaciones (Ley No.6-86) | 1.3 | %
3.02 | Codia (Decreto No. 319-88) | 0.1 | %
3.03 | Gastos Administrativos | 5 | %
3.04 | Seguros y Fianzas | 4.35 | %
3.05 | Transporte | 2 | %
3.06 | Dirección Técnica y Responsabilidad Civil | 10 | %
3.07 | Itebis 18% Dirección Técnica | 18 | %
3.08 | Imprevistos | 10 | %
3.09 | Supervisión | 5 | %
NOTA: El gasto de imprevistos solo puede ser utilizado con previa autorización de esta Corporación (CORAAMOCA)

## FICHA VERAGUA
Ficha Tecnica
Proyecto: Construcción de un Pozo Tubular Ø4"
Tipo de Proyecto: Mejoras en la Distribución del Agua Potable
Ubicación: Distrito Municipal de Veragua, Provincia Espaillat
Fecha Elaboración: agosto 2021
No. | Partidas | Cantidad | Unidad
1 | Construcción de Pozo Tubular Ø4"
1.01 | Columna HN de 4" x 10' con Rosca y Coupling NPT | 20 | UD
1.02 | Cabezal de descarga Tipo Cuello de Ganso 4"x4" | 1 | UD
1.03 | Junta Dresser Criolla de 4" | 3 | UD
1.04 | Tee Acero platillada de 4" x 4" x 4" (En Tub de 1/4") | 1 | UD
1.05 | Cheque Horizontal Cast Steel 4" | 1 | UD
1.06 | Válvula Compuerta platillada Vástago Ascendente Hartflord 4" | 2 | UD
1.07 | Niple Hierro Negro de 4 x 6 HN | 1 | UD
1.08 | Tapón Hembra de 3 Pulga HN | 1 | UD
1.09 | Codos de 4 pulg x 45 grados HN | 2 | UD
1.1 | Cable Sumergible #6/4 | 210 | Pies
1.11 | Alambre de vinil #10/2 | 400 | Pies
1.12 | Cable de Acero Forjado #3/8 | 215 | Pies
1.13 | Grapa p/cable de 3/8" | 4 | UD
1.14 | Codo de 4 pulg 90 grados HN | 1 | UD
1.15 | Niple de 1/2x6 pulg HG | 2 | UD
1.16 | Coupling de 1/2 HG | 1 | UD
1.17 | Reducción Bushing de 1/2 a 1/4 HG | 1 | UD
1.18 | Manómetro de Glicerina de 0 a 240 PSI | 1 | UD
1.19 | Niple de 4 x 12 pulg HN | 2 | UD
1.2 | Coupling de 4 Pulg HN | 1 | UD
1.21 | Válvula de Bola de 1/2 | 1 | UD
1.22 | Tee 1/2 HG | 1 | UD
1.23 | Llave de Chorro de 1/2 | 1 | UD
1.24 | Tubos de 2 pulg SDR-26 Espiga Campana | 6 | UD
1.25 | Curva de 2 pulg PVC | 2 | UD
1.26 | Platillos Soldables de 4 HN | 3 | UD
1.27 | Juntas de Goma de 4´´ x 1/8´´ | 5 | UD
1.28 | Electrodos para Control de Nivel de Liquido | 2 | UD
1.29 | Tapón de Ø 8" PVC (Enfriamiento) | 1 | UD
1.3 | Tubería de Ø 8" SDR-41 (Enfriamiento) | 1 | UD
1.31 | Tornillos 5/8´´ x 1 1/2´´ con Tuercas | 34 | UD
1.32 | Bomba Sumergible acero inoxidable acoplada a Motor eléctrico sumergible de 460v-3500RPM,Ø4'', TDH=150Mts; 250GPM | 1 | UD
1.33 | Arrancador Magnético 460 voltios 3F. (Incluye: Breaker Schneider 100/3, contactor eaton dilm 50/220v, relé térmico eaton rango 52A, pulsador stop, pulsador start, luces piloto 220v, sensor de fase 3f 460v, transformador de control, canaleta, espiral.) | 1 | UD
1.34 | Perforación en Percusión de Pozo Tubular, para Agua Potable, de 14´´ de Diámetro y Encamisado en Tubería de Hierro de 12´´ de Diámetro (Tubería Incluida ) | 200 | Pies
1.35 | Instalación de bomba sumergible y Arrancador | 1 | PA
2 | Alimentación Eléctrica
2.01 | Caseta para Panel de Control | 1 | UD
2.02 | Alimentación Eléctrica Hasta el Panel de Control | 1 | UD
2.03 | Mano de Obra de Instalaciones Eléctricas | 1 | PA
2.04 | Protección de pozo (base de hormigón 2x2x0.15 mts) | 1 | PA
3 | Gastos Indirectos de Obra
3.01 | Fondo de Pensiones y Jubilaciones (Ley No.6-86) | 1.3 | %
3.02 | Codia (Decreto No. 319-88) | 0.1 | %
3.03 | Gastos Administrativos | 5 | %
3.04 | Seguros y Fianzas | 4.35 | %
3.05 | Transporte | 2 | %
3.06 | Dirección Técnica y Responsabilidad Civil | 10 | %
3.07 | Itebis 18% Dirección Técnica | 18 | %
3.08 | Imprevistos | 10 | %
3.09 | Supervisión | 5 | %
NOTA: El gasto de imprevistos solo puede ser utilizado con previa autorización de esta Corporación (CORAAMOCA)

## FICHA GASPAR HERNANDEZ (2)
Ficha Técnica
Proyecto: Construcción de un Pozo Tubular Ø4"
Tipo de Proyecto: Mejoras en la Distribución del Agua Potable
Ubicación: Municipio Gaspar Hernández 2, Provincia Espaillat
Fecha Elaboración: agosto 2021
No. | Partidas | Cantidad | Unidad
1 | Construcción de Pozo Tubular Ø4"
1.01 | Columna HN de 4" x 10' con Rosca y Coupling NPT | 20 | UD
1.02 | Cabezal de descarga Tipo Cuello de Ganso 4"x4" | 1 | UD
1.03 | Junta Dresser Criolla de 4" | 3 | UD
1.04 | Tee Acero platillada de 4" x 4" x 4" (En Tub de 1/4") | 1 | UD
1.05 | Cheque Horizontal Cast Steel 4" | 1 | UD
1.06 | Válvula Compuerta platillada Vástago Ascendente Hartflord 4" | 2 | UD
1.07 | Niple Hierro Negro de 4 x 6 HN | 1 | UD
1.08 | Tapón Hembra de 3 Pulga HN | 1 | UD
1.09 | Codos de 4 pulg x 45 grados HN | 2 | UD
1.1 | Cable Sumergible #6/4 | 210 | Pies
1.11 | Alambre de vinil #10/2 | 400 | Pies
1.12 | Cable de Acero Forjado #3/8 | 215 | Pies
1.13 | Grapa p/cable de 3/8" | 4 | UD
1.14 | Codo de 4 pulg 90 grados HN | 1 | UD
1.15 | Niple de 1/2x6 pulg HG | 2 | UD
1.16 | Coupling de 1/2 HG | 1 | UD
1.17 | Reducción Bushing de 1/2 a 1/4 HG | 1 | UD
1.18 | Manómetro de Glicerina de 0 a 240 PSI | 1 | UD
1.19 | Niple de 4 x 12 pulg HN | 2 | UD
1.2 | Coupling de 4 Pulg HN | 1 | UD
1.21 | Válvula de Bola de 1/2 | 1 | UD
1.22 | Tee 1/2 HG | 1 | UD
1.23 | Llave de Chorro de 1/2 | 1 | UD
1.24 | Tubos de 2 pulg SDR-26 Espiga Campana | 6 | UD
1.25 | Curva de 2 pulg PVC | 2 | UD
1.26 | Platillos Soldables de 4 HN | 3 | UD
1.27 | Juntas de Goma de 4´´ x 1/8´´ | 5 | UD
1.28 | Electrodos para Control de Nivel de Liquido | 2 | UD
1.29 | Tapón de Ø 8" PVC (Enfriamiento) | 1 | UD
1.3 | Tubería de Ø 8" SDR-41 (Enfriamiento) | 1 | UD
1.31 | Tornillos 5/8´´ x 1 1/2´´ con Tuercas | 34 | UD
1.32 | Bomba Sumergible acero inoxidable acoplada a Motor eléctrico sumergible de 460v-3500RPM,Ø4'', TDH=150Mts; 250GPM | 1 | UD
1.33 | Arrancador Magnético 460 voltios 3F. (Incluye: Breaker Schneider 100/3, contactor eaton dilm 50/220v, relé térmico eaton rango 52A, pulsador stop, pulsador start, luces piloto 220v, sensor de fase 3f 460v, transformador de control, canaleta, espiral.) | 1 | UD
1.34 | Perforación en Percusión de Pozo Tubular, para Agua Potable, de 14´´ de Diámetro y Encamisado en Tubería de Hierro de 12´´ de Diámetro (Tubería Incluida ) | 200 | Pies
1.35 | Instalación de bomba sumergible y Arrancador | 1 | PA
2 | Alimentación Eléctrica
2.01 | Caseta para Panel de Control | 1 | UD
2.02 | Alimentación Eléctrica Hasta el Panel de Control | 1 | UD
2.03 | Mano de Obra de Instalaciones Eléctricas | 1 | PA
2.04 | Protección de pozo (base de hormigón 2x2x0.15 mts) | 1 | PA
3 | Gastos Indirectos de Obra
3.01 | Fondo de Pensiones y Jubilaciones (Ley No.6-86) | 1.3 | %
3.02 | Codia (Decreto No. 319-88) | 0.1 | %
3.03 | Gastos Administrativos | 5 | %
3.04 | Seguros y Fianzas | 4.35 | %
3.05 | Transporte | 2 | %
3.06 | Dirección Técnica y Responsabilidad Civil | 10 | %
3.07 | Itebis 18% Dirección Técnica | 18 | %
3.08 | Imprevistos | 10 | %
3.09 | Supervisión | 5 | %
NOTA: El gasto de imprevistos solo puede ser utilizado con previa autorización de esta Corporación (CORAAMOCA)