## PTAR Euripides Partidas
Proyecto: Rehabilitación Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Urbanización Eurípides
Tipo de Proyecto: Aguas Residuales
Ubicación: Urbanización Eurípides, Moca, Provincia Espaillat
Fecha Elaboración: Noviembre 2020
No. | Partidas | Cantidad | Unidad | Precio | Sub-total | Total RD$
1 | Preliminares:
1.01 | Limpieza y Poda de Arboles en General | 1 | PA
1.02 | Rehabilitación y Acondicionamiento de Encaches para Drenaje Pluvial | 150 | M2
2 | Desarenador
2.01 | Remozamiento y Ampliación | 1 | UD
2.02 | Confección de Rejillas | 2 | UD
2.03 | Instalación de Válvula de Vástago Fijo Aplantillada Completa Ø 8" | 1 | UD
2.04 | Sustitución de Compuertas en Acero Inoxidable | 4 | UD
3 | Instalaciones Eléctrica
3.01 | Tubo MT de 2" | 6 | UD
3.02 | Conectores LR de 2" MT | 3 | UD
3.03 | Abrazadera VT de 2" | 17 | UD
3.04 | Riel VT Bajito | 2 | UD
3.05 | Registro 8" x 8" x 4" N2 | 2 | UD
3.06 | Tarugos de Plomo de 1/2" | 30 | UD
3.07 | Tornillos Cabeza 13 x 13 | 30 | UD
3.08 | Conectares LQ de 2" | 3 | UD
3.09 | Tape Scott | 8 | UD
3.1 | Coplin AMT de 2" | 6 | UD
3.11 | Conectares Rectos MT 2" | 8 | UD
3.12 | Flota Eléctrica GE | 2 | UD
3.13 | Manguera LQ de 2" | 10 | Pie
3.14 | Conectares Rectos LQ | 2 | UD
3.15 | Alambre #3-0 | 300 | Pie
3.16 | Royo de Alambre #14 Azul | 1 | UD
3.17 | Bomba de Agua Negras | 1 | UD
3.18 | Panel Board | 1 | UD
3.19 | Meam breaker de 60 AMP | 6 | UD
3.2 | Reparación Cabezar de Blower | 1 | UD
Rehabilitación de Planta Eléctrica
3.21 | Panel de Control | 1 | UD
3.22 | Mantenimiento del Generador | 1 | UD
3.23 | Reparación de Cablería | 1 | UD
3.24 | Transfer Automático 150 Amp | 1 | UD
3.25 | Servicio de Grúa | 1 | UD
3.26 | Suministro de Batería | 1 | UD
3.27 | Mano de Obra eléctrica | 1 | UD
4 | Misceláneos
4.01 | Reparaciones Menores en Hormigón | 1 | PA
4.02 | Acera Perimetral | 30 | M2
4.03 | Acondicionamiento de Instalaciones Eléctrica | 1 | PA
4.04 | Instalaciones Sanitarias para Conexión de Baño | 1 | PA
4.05 | Pintura en General | 350 | M2
4.06 | Rehabilitación Acceso Vehicular a Planta | 600 | M2
4.07 | Jardinería (Suministro tierra negra y Grama) | 1 | PA
4.08 | Instalaciones Agua Potables | 1 | PA
4.09 | Construcción de Caseta para Seguridad | 1 | PA
4.1 | Limpieza Final | 1 | PA
Sub-Total Gastos Generales
5 | Gastos Indirectos de Obra
5.01 | Fondo de Pensiones y Jubilaciones (Ley No.6-86) | 1.3 | %
5.02 | Codia (Decreto No. 319-88) | 0.1 | %
5.03 | Gastos Administrativos | 5 | %
5.04 | Seguros y Fianzas | 4.35 | %
5.05 | Transporte | 3 | %
5.06 | Dirección Técnica y Responsabilidad Civil | 10 | %
5.07 | Itebis 18% Dirección Técnica | 18 | %
Total Generales
5.08 | Imprevistos | 10 | %
5.09 | Supervisión | 5 | %
Total Generales + Imprevistos