## Pozo Boca Ferrea Partidas
Proyecto: Mejora en el Servicio de Agua Potable En Boca Férrea con La Construcción de un Pozo Tubular
Tipo de Proyecto: Mejoras en la Distribución del Agua Potable
Ubicación: Distrito Municipal Las Lagunas, Moca, Provincia Espaillat
Fecha Elaboración: Octubre del 2020
No. | Partidas | Cantidad | Unidad | Precio | Sub-total | Total
1 | Construcción de Dos Pozos Tubulares
1.01 | Columna HN de 2" x 10' con Rosca y Coupling NPT | 12 | UD
1.02 | Junta Universal de 2 Puig HN | 2 | UD
1.03 | Tee de 2 pulg HN | 2 | UD
1.04 | Cheque horizontal de bronce de 2 pulg | 1 | UD
1.05 | Válvula de Bola 2" | 2 | UD
1.06 | Niple de 2" x 6" HN | 2 | UD
1.07 | Tapón, Hembra de 2" HN | 1 | UD
1.08 | Codos de 2" x 45 HN | 3 | UD
1.09 | Cable Sumergible # 10/4 | 200 | Pie
1.1 | Alambre de vinil # 10/2 | 200 | Pie
1.11 | Cable de acero forjado #3/8 | 200 | Pie
1.12 | Grapa p/cable de #3/8 | 2 | Pie
1.13 | Tapa PVC de 6 SCH-40 . | 1 | UD
1.14 | Codo de 2"x 90 HN | 2 | UD
1.15 | Niple de 1/2 x 6 HG | 2 | UD
1.16 | Coupling de 1/2 HG | 2 | UD
1.17 | Reducción Bushing de 1/2 a 1/4 HG | 1 | UD
1.18 | Manómetro de glicerina de 0 a 240 PSI | 1 | UD
1.19 | Niple de 2 x 12" HN | 2 | UD
1.2 | Coupling de 1/2" HG | 2 | UD
1.21 | Válvula de bola de 1/2 | 1 | UD
1.22 | Tee 1/2 HG | 1 | UD
1.23 | Llave de chorro de 1/2 | 1 | UD
1.24 | Tubos PVC 2" SCH-40 | 6 | UD
1.25 | Tubos PVC 2" SDR-26 | 2 | UD
1.26 | Curva de 2" PVC | 4 | UD
1.27 | Electrodos para Control de Nivel de Liquido | 1 | UD
1.28 | Perforación en Percusión de Pozo Tubular, para Agua Potable, de 12´´ de Diámetro y Encamisado en Tubería de Hierro de 10´´ de Diámetro, a 120 pies de Profundidad ( Tubería Incluida ) | 120 | PL
1.29 | Suministro Bomba Sumergible de 7.5 HP | 1 | UD
1.3 | Suministro Motor Sumergible de 7.5 HP | 1 | UD
1.31 | Caja de Control Bomba 7.5 HP | 1 | UD
1.32 | Instalación de bomba, Motor Sumergibles y Caja de Control Bomba | 1 | PA
1.33 | Empalme con Tuberías Existentes | 1 | PA
2 | Alimentación Eléctrica
2.01 | Caseta para Panel de Control | 1 | UD
2.02 | Alimentación Eléctrica Hasta el Panel de Control | 1 | UD
2.03 | Mano de Obra de Instalaciones Eléctricas | 1 | PA
Sub-Total
3 | Gastos Indirectos de Obra
3.01 | Fondo de Pensiones y Jubilaciones (Ley No.6-86) | 1.3 | %
3.02 | Codia (Decreto No. 319-88) | 0.1 | %
3.03 | Gastos Administrativos | 5 | %
3.04 | Seguros y Fianzas | 4.35 | %
3.05 | Transporte | 3 | %
3.06 | Dirección Técnica y Responsabilidad Civil | 10 | %
3.07 | Itebis 18% Dirección Técnica | 18 | %
Total Generales
3.08 | Imprevistos | 10 | %
3.09 | Supervisión | 5 | %
Total Generales + Imprevistos

## Pozo Canca La Reina Partidas
Proyecto: Mejora en el Servicio de Agua Potable En Canca La Reina con La Construcción de Dos Pozos Tubulares
Tipo de Proyecto: Mejoras en la Distribución del Agua Potable
Ubicación: Distrito Municipal Canca la Reina, Moca, Provincia Espaillat
Fecha Elaboración: Octubre del 2020
No. | Partidas | Cantidad | Unidad | Precio | Sub-total | Total
1 | Construcción de Dos Pozos Tubulares
1.01 | Columna HN de 4" x 10' con Rosca y Coupling NPT | 24 | UD
1.02 | Cabezal de descarga Tipo Cuello de Ganso 4"x4" | 2 | UD
1.03 | Junta Dreser Criolla de 4" | 6 | UD
1.04 | Tee Acero Aplatillada de 4" x 4" x 4" (En Tub de 1/4") | 2 | UD
1.05 | Cheque Horizontal Cast Steel 4" | 2 | UD
1.06 | Válvula Compuerta Aplatillada Vástago Ascendente Hartflord 4" | 4 | UD
1.07 | Niple Hierro Negro de 4 x 6 HN | 2 | UD
1.08 | Tapon Hembra de 3 Pulga HN | 2 | UD
1.09 | Codos de 4 pulg x 45 grados HN | 4 | UD
1.1 | Cable Sumergible #6/4 | 280 | Pies
1.11 | Alambre de vinil #10/2 | 560 | Pies
1.12 | Cable de Acero Forjado #3/8 | 270 | UD
1.13 | Grapa p/cable de 3/8" | 8 | UD
1.14 | Codo de 4 pulg 90 grados HN | 2 | UD
1.15 | Niple de 1/2x6 pulg HG | 4 | UD
1.16 | Coupling de 1/2 HG | 2 | UD
1.17 | Reducción Bushing de 1/2 a 1/4 HG | 2 | UD
1.18 | Manómetro de Glicerina de 0 a 240 PSI | 2 | UD
1.19 | Niple de 4 x 12 pulg HN | 4 | UD
1.2 | Coupling de 4 Pulg HN | 2 | UD
1.21 | Válvula de Bola de 1/2 | 2 | UD
1.22 | Tee 1/2 HG | 2 | UD
1.23 | Llave de Chorro de 1/2 | 2 | UD
1.24 | Tubos de 2 pulg SDR-26 Espiga Campana | 12 | UD
1.25 | Curva de 2 pulg PVC | 4 | UD
1.26 | Platillos Soldables de 4 HN | 6 | UD
1.27 | Juntas de Goma de 4´´ x 1/8´´ | 10 | UD
1.28 | Electrodos para Control de Nivel de Liquido | 4 | UD
1.29 | Tapon de Ø 8" PVC (Enfriamiento) | 1 | UD
1.3 | Tubería de Ø 8" SDR-41 (Enfriamiento) | 1 | UD
1.31 | Bomba Sumergible 350 gpm SS 40 hp | 2 | UD
1.32 | Motor Sumergible de 40 hp 3ph 460 voltios | 2 | UD
1.33 | Tornillos 5/8´´ x 1 1/2´´ con Tueras | 68 | UD
1.34 | Arrancador Magnético para 40 hp 3 pH 460 volt | 2 | UD
1.35 | Perforación en Percusión de Pozo Tubular, para Agua Potable, de 14´´ de Diámetro y Encamisado en Tubería de Hierro de 12´´ de Diámetro, a 120 pies de Profundidad ( Tubería Incluida ) | 2 | UD
1.36 | Instalación de bombas sumergibles y Arrancadores de 40 hp | 2 | PA
2 | Alimentación Eléctrica
2.01 | Caseta para Panel de Control | 2 | UD
2.02 | Alimentación Eléctrica Hasta el Panel de Control | 2 | UD
2.03 | Mano de Obra de Instalaciones Eléctricas | 2 | PA
3 | Empalme Con Red de Distribución Existente
3.01 | Empalme Con Red de Distribución Existente | 2 | UD
3.02 | Suministro y Colocación Válvula de Vástago Fijo Aplantillada Completa Ø 8" | 1 | UD
3.03 | Suministro y Colocación Válvula de Vástago Fijo Aplantillada Completa Ø 6" | 1 | UD
3.04 | Suministro y Colocación Válvula de Vástago Fijo Aplantillada Completa Ø 4" | 2 | UD
3.05 | Suministro y Colocación Válvula de Vástago Fijo Aplantillada Completa Ø 3" | 3 | UD
3.06 | Suministro y Colocación de Junta Dresser 4" | 4 | UD
3.07 | Tuberías de 4" PVC SCH-40 (Incluye Excavación) | 150 | ML
Sub-Total
4.03 | Gastos Indirectos de Obra
4.04 | Fondo de Pensiones y Jubilaciones (Ley No.6-86) | 1.3 | %
4.05 | Codia (Decreto No. 319-88) | 0.1 | %
4.06 | Gastos Administrativos | 5 | %
4.07 | Seguros y Fianzas | 4.35 | %
4.08 | Transporte | 3 | %
4.09 | Dirección Técnica y Responsabilidad Civil | 10 | %
4.1 | Itebis 18% Dirección Técnica | 18 | %
Total Generales
4.11 | Imprevistos | 10 | %
4.12 | Supervisión | 5 | %
Total Generales + Imprevistos