## DATOS DEL ACUEDUCTO
Indice de Potabilidad por Punto de Muestra
Punto Muestra | Octubre | Noviembre | Diciembre | Promedio
La Dura | 98.1818 | 99.1579 | 100 | 99.1132
Monte De La Jagua | 96.25 | 96.2 | 100 | 97.4833
Ac Juan López | 92.5 | 82.8571 | 100 | 91.7857
Ac Las Lagunas | 96.6667 | 82.5 | 91.25 | 90.1389
Ac San Víctor | 100 | 95 | 95 | 96.6667
Reparadero | 100 | 100 | 47.5 | 82.5
Moquita | 100 | 96.9231 | 92.5 | 96.4744
Villa Trina | - | 100 | 50 | 75
Cay Germ | 100 | 92 | 85 | 92.3333
La Guama | 98.7 | 99 | 98.7 | 98.8
Quebrada H. | - | 100 | - | 100
Villa Progreso | - | - | 75 | 75
Hato Viejo | - | 100 | 100 | 100
El Carril | 80 | 100 | 100 | 93.3333
Calle Del Rio | 100 | 100 | 35 | 78.3333
Jamao Al Norte | 35 | 80 | 97.5 | 70.8333
Los Brazos | - | - | - | -
Gaspar H | 100 | 100 | 100 | 100
Las María | - | - | - | -
Veragua | 100 | 100 | - | 100
Batey | 80 | 100 | - | 40
Total general | 91.8199 | 95.7577 | 85.4656 | 88.305

## CALIDAD
Estadística Institucional del Año 2021
Trimestre Octubre-Diciembre
CALIDAD DEL AGUA DE LOS ACUEDUCTOS DE CORAAMOCA
Acueductos | Muestras programadas | # de Muestra Sembradas | # de Tubos sembrados | # de tubos Coliformestermotolerable | N°. De Tubos Coliformes Fecales | % IP (> 95%) | % de Puntos con Cloración | % Envió de Muestra | Índice de Calidad | Punto con Pseudomonas | Mes
La Dura | 80 | 77 | 385 | 7 | 7 | 98.1818 | 100 | 96.25 | 94.5 | 5 | Octubre
Monte De La Jagua | 16 | 16 | 80 | 3 | 3 | 96.25 | 93.7 | 100 | 96.25 | 0 | Octubre
Ac Juan López | 24 | 24 | 120 | 9 | 9 | 92.5 | 100 | 100 | 92.5 | 0 | Octubre
Ac Las Lagunas | 12 | 12 | 60 | 2 | 2 | 96.6667 | 100 | 100 | 96.6667 | 0 | Octubre
Ac San Víctor | 16 | 16 | 80 | 3 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Octubre
Reparadero | 8 | 6 | 30 | 5 | 0 | 100 | 100 | 75 | 75 | 0 | Octubre
Moquita | 16 | 10 | 50 | 0 | 0 | 100 | 80 | 62.5 | 62.5 | 2 | Octubre
Cay Germ | 16 | 16 | 80 | 2 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3 | Octubre
La Guama | 16 | 16 | 80 | 4 | 1 | 98.7 | 93.7 | 100 | 98.7 | 5 | Octubre
El Carril | 4 | 4 | 20 | 4 | 4 | 80 | 75 | 100 | 80 | 2 | Octubre
Calle Del Rio | 4 | 4 | 20 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Octubre
Jamao Al Norte | 8 | 8 | 40 | 27 | 26 | 35 | 100 | 100 | 35 | 0 | Octubre
Gaspar H | 8 | 8 | 40 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Octubre
veragua | 4 | 2 | 10 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | Octubre
Batey | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 80 | 100 | 50 | 40 | 0 | Octubre
La Dura | 95 | 95 | 475 | 13 | 4 | 99.1579 | 100 | 100 | 99.1579 | 3 | Noviembre
Monte De La Jagua | 16 | 16 | 80 | 7 | 3 | 96.2 | 100 | 100 | 96.2 | 3 | Noviembre
Ac Juan López | 16 | 14 | 70 | 20 | 12 | 82.8571 | 100 | 87.5 | 72.5 | 0 | Noviembre
Ac Las Lagunas | 8 | 8 | 40 | 7 | 7 | 82.5 | 100 | 100 | 82.5 | 0 | Noviembre
Ac San Víctor | 16 | 16 | 80 | 12 | 4 | 95 | 100 | 100 | 95 | 2 | Noviembre
Reparadero | 8 | 8 | 40 | 4 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Noviembre
Moquita | 16 | 13 | 65 | 12 | 2 | 96.9231 | 100 | 81.25 | 78.75 | 1 | Noviembre
Villa Trina | 8 | 8 | 40 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Noviembre
Quebrada H. | 12 | 12 | 60 | 3 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Noviembre
Cay Germ | 20 | 20 | 100 | 11 | 8 | 92 | 100 | 100 | 92 | 3 | Noviembre
La Guama | 20 | 20 | 100 | 11 | 1 | 99 | 85 | 100 | 99 | 6 | Noviembre
Hato Viejo | 4 | 2 | 10 | 0 | 0 | 100 | 100 | 50 | 50 | 0 | Noviembre
El Carril | 4 | 4 | 20 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Noviembre
Calle Del Rio | 4 | 4 | 20 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | Noviembre
Jamao Al Norte | 8 | 8 | 40 | 11 | 8 | 80 | 100 | 100 | 80 | 0 | Noviembre
Gaspar H | 8 | 8 | 40 | 7 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Noviembre
Veragua | 4 | 4 | 20 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Noviembre
Batey | 2 | 2 | 10 | 2 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Noviembre
La Dura | 76 | 76 | 380 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | Diciembre
Monte De La Jagua | 16 | 16 | 80 | 0 | 0 | 100 | 93.7 | 100 | 100 | 3 | Diciembre
Ac Juan López | 16 | 16 | 80 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Diciembre
Ac Las Lagunas | 16 | 16 | 80 | 7 | 7 | 91.25 | 100 | 100 | 91.25 | 0 | Diciembre
Ac San Víctor | 12 | 12 | 60 | 5 | 3 | 95 | 100 | 100 | 95 | 1 | Diciembre
Reparadero | 8 | 5 | 25 | 6 | 6 | 76 | 100 | 62.5 | 47.5 | 0 | Diciembre
Villa Trina | 8 | 4 | 20 | 0 | 0 | 100 | 100 | 50 | 50 | 0 | Diciembre
Quebrada Honda | 8 | 5 | 25 | 1 | 1 | 96 | 100 | 62.5 | 60 | 0 | Diciembre
Moquita | 16 | 16 | 80 | 10 | 6 | 92.5 | 87.5 | 100 | 92.5 | 1 | Diciembre
Cay Germ | 16 | 16 | 80 | 13 | 12 | 85 | 100 | 100 | 85 | 3 | Diciembre
La Guama | 16 | 16 | 80 | 1 | 1 | 98.75 | 100 | 100 | 98.7 | 0 | Diciembre
Hato Viejo | 4 | 4 | 20 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | Diciembre
El Carril | 4 | 4 | 20 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2 | Diciembre
Villa Progreso | 4 | 4 | 20 | 5 | 5 | 75 | 100 | 100 | 75 | 0 | Diciembre
Calle Del Rio | 4 | 2 | 10 | 3 | 3 | 70 | 100 | 50 | 35 | 1 | Diciembre
Jamao Al Norte | 8 | 8 | 40 | 1 | 1 | 97.5 | 100 | 100 | 97.5 | 0 | Diciembre
Gaspar H | 8 | 8 | 40 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Diciembre
IP = Indice de Potabilidad
IP > 95% segun normas internacionales
Jamao Al Norte
Gaspar H

## ANALISIS FISICO-QUIMICO
Normas Internacionales
[7 empty] | Turbidez | (0-5) NTU
Análisis Físico-Químico Realizados a los Acueductos de CORAAMOCA, 2021 | [6 empty] | Cloro Residual | (0.2-0.8)PPM
Incluido en el Control Sanitario | [6 empty] | Dureza | (50-500)MGCACO3/100ML
Trimestre Octubre-Diciembre | [6 empty] | Ph | (6.5-8.5)
Acueductos | Promedio C.R en redes (0.2-0.8 p.p.m) | Promedio Turbidez (0-5 NTU) en redes. | Promedio PH a T.A (6.5-8.5) | Promedio Dureza (50-500)Mg/Lt de CACO2 | Tipo de Fuente | Mes
La Dura | 0.77 | 4.4 | 7.3 | 51 | presa | Octubre
Monte De La Jagua | 0.56 | 3.1 | 7.2 | 51 | La Dura | Octubre
Multiple Juan López | 0.42 | 2.01 | 7.2 | 51 | Ac. multiple | Octubre
Múltiple Las Lagunas | 0.48 | 2.4 | 7 | 51 | Ac. multiple | Octubre
Multiple San Víctor | 0.64 | 3.53 | 7.4 | 51 | Ac. multiple | Octubre
Reparadero | 1.1 | 3.08 | 7.3 | 51 | La Dura | Octubre
Moquita | 0.84 | 8.5 | 7.8 | 243 | Arroyo | Octubre
Cayetano Germosen | 1.18 | 1 | 7.8 | 314 | Pozo | Octubre
La Guama | 0.46 | 0.66 | 7.5 | 267 | Pozo | Octubre
Carril | 0.4 | 0.66 | 7.4 | 322 | Pozo | Octubre
Calle Del Rio | 1.45 | 0.51 | 7.5 | 267 | Pozo | Octubre
Jamao Al Norte | 0.65 | 0.81 | 7.7 | 255 | Pozo | Octubre
Gaspar Hernandez | 1.16 | 0.81 | 7.8 | 212 | Pozo | Octubre
Veragua | 1.1 | 0.65 | 7.9 | 255 | Pozo | Octubre
Batey | 1 | 0.6 | 8 | 221 | Pozo | Octubre
La Dura | 0.65 | 3.27 | 7.4 | 51 | Presa | Noviembre
Monte De La Jagua | 0.36 | 2.53 | 7.4 | 51 | La Dura | Noviembre
Multiple Juan López | 0.34 | 2.88 | 7.5 | 51 | Ac. multiple | Noviembre
Múltiple Las Lagunas | 0.35 | 1.74 | 7.4 | 51 | Ac. multiple | Noviembre
Multiple San Víctor | 0.36 | 1.32 | 7.4 | 51 | Ac. multiple | Noviembre
Reparadero | 0.65 | 2.21 | 7.4 | 51 | La Dura | Noviembre
Moquita | 0.48 | 1.52 | 7.7 | 264 | Arroyo | Noviembre
Villa Trina | 1.13 | 6.16 | 7.9 | 178 | Rio | Noviembre
Quebrada Honda | 0.57 | 3.52 | 7.2 | 51 | La Dura | Noviembre
Cayetano Germosen | 0.88 | 1.55 | 7.8 | 313 | Pozo | Noviembre
La Guama | 0.33 | 0.89 | 7.6 | 274 | Pozo | Noviembre
Hato Viejo | 0.6 | 1.96 | 7.4 | 272 | Pozo | Noviembre
Carril | 1 | 0.84 | 7.6 | 306 | Pozo | Noviembre
Calle Del Rio | 0.9 | 0.74 | 7.7 | 276 | Pozo | Noviembre
Jamao Al Norte | 0.8 | 0.69 | 7.5 | 238 | Pozo | Noviembre
Gaspar Hernandez | 1.57 | 1.13 | 7.8 | 247 | Pozo | Noviembre
Veragua | 0.95 | 0.8 | 7.6 | 246 | Pozo | Noviembre
Batey | 0.76 | 0.75 | 7.6 | 221 | Pozo | Noviembre
La Dura | 0.8 | 2.37 | 7.4 | 51 | presa | Diciembre
Monte De La Jagua | 0.36 | 2 | 7.4 | 59 | La Dura | Diciembre
Multiple Juan López | 0.5 | 2.41 | 7.4 | 55 | ac. multiple | Diciembre
Múltiple Las Lagunas | 0.36 | 2.27 | 7.4 | 51 | ac. Multiple | Diciembre
Multiple San Víctor | 0.65 | 3.35 | 7.4 | 51 | ac. multiple | Diciembre
Reparadero | 0.56 | 3.22 | 7.4 | 51 | La Dura | Diciembre
Villa Trina | 1.12 | 3.62 | 8 | 255 | Rio | Diciembre
Quebrada Honda | 0.53 | 2.72 | 7.3 | 51 | La Dura | Diciembre
Moquita | 0.53 | 1.78 | 8 | 259 | Arroyo | Diciembre
Cayetano Germosen | 1.18 | 2.63 | 7.6 | 323 | Pozo | Diciembre
La Guama | 0.43 | 1.06 | 7.5 | 259 | Pozo | Diciembre
Hato Viejo | 1.02 | 1.15 | 7.5 | 298 | pozo | Diciembre
Carril | 0.6 | 1.44 | 7.6 | 298 | Pozo | Diciembre
Villa Progreso | 1 | 1.92 | 7.8 | 276 | Pozo | Diciembre
Calle Del Rio | 1 | 0.87 | 7.5 | 272 | Pozo | Diciembre
Jamao Al Norte | 0.75 | 1.05 | 7.8 | 240 | Pozo | Diciembre
Gaspar Hernandez | 0.92 | 3.85 | 7.8 | 246 | pozo | Diciembre
Análisis Planta Potabilizadora La Dura
Análisis Planta Potabilizadora La Dura | [6 empty] | Análisis | Octubre | Noviembre | Diciembre
[7 empty] | LS | 0.8 | 0.8 | 0.8
Análisis | Octubre | Noviembre | Diciembre |  |  |  | Cloro Residual | 0.77 | 0.65 | 0.8
Cloro Residual | 0.77 | 0.65 | 0.8 |  |  |  | LI | 0.2 | 0.2 | 0.2
Turbidez en redes. | 4.4 | 3.27 | 2.37 |  |  |  | LS | 5 | 5 | 5
PH | 7.3 | 7.4 | 7.4 |  |  |  | Turbidez redes. | 4.4 | 3.27 | 2.37
Dureza | 51 | 51 | 51 |  |  |  | LI | 0 | 0 | 0
[7 empty] | LS | 8.5 | 8.5 | 8.5
[7 empty] | PH | 7.3 | 7.4 | 7.4
[7 empty] | LI | 6.5 | 6.5 | 6.5
[7 empty] | LS | 500 | 500 | 500
[7 empty] | Dureza | 51 | 51 | 51
[7 empty] | LI | 50 | 50 | 50
Promedio de Todos Los Acueductos
Análisis | Octubre | Noviembre | Diciembre
Cloro Residual | 0.814 | 0.70444 | 0.72412
Turbidez en redes. | 2.1813 | 1.9167 | 2.2182
PH | 7.52 | 7.55 | 7.5765
Dureza | 177.4667 | 177.3333 | 182.0588
Gráficas de Análisis Planta Potabilizadora La Dura
Leyenda
LS = Límite Superior
LI = límite Inferior

## CONSUMO DE SUSTANCIAS
CONSUMO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS EN LOS ACUEDUCTOS DE CORAAMOCA 2021
Trimestre Octubre-Diciembre
Acueducto | Fecha de Instalación | Fecha Término | Consumo | Descripción | Uso | Mes
La Dura | 2021-10-01 | 2021-10-29 | 8000 | libras de cloro gas | Desinfección de agua | Octubre
La Dura |  |  | - | Sacos de Sulfato de aluminio de 25Kg | Desinfección de agua | Octubre
La Dura |  |  | 672 | Sacos de Sulfato de aluminio de 50Kg | Desinfección de agua | Octubre
Acueductos Rurales |  |  | 177 | Pastillas de cloro | Desinfección de agua | Octubre
Gaspar Hernández, Jamao al Norte, Moquita, San Víctor, Veragua, etc. |  |  | 400 | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Octubre
Villa trina |  |  | - | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Octubre
Múltiple Juan López |  |  | 180 | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Octubre
Cay. Germosén, La Guama, Palmar, etc. |  |  | 90 | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Octubre
La Dura | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 10000 | libras de cloro gas | Desinfección de agua | Noviembre
La Dura |  |  | - | Sacos de Sulfato de aluminio de 25Kg | Desinfección de agua | Noviembre
La Dura |  |  | - | Sacos de Sulfato de aluminio de 50Kg | Desinfección de agua | Noviembre
Acueductos Rurales |  |  | 922 | Pastillas de cloro | Desinfección de agua | Noviembre
Gaspar Hernández, Jamao al Norte, Moquita, San Víctor, Veragua, etc. |  |  | 390 | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Noviembre
Villa trina |  |  | 90 | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Noviembre
Múltiple Juan López |  |  | 180 | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Noviembre
Cay. Germosén, La Guama, Palmar, etc. |  |  | 90 | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Noviembre
La Dura | 2021-12-01 | 2021-12-29 | 6000 | libras de cloro gas | Desinfección de agua | Diciembre
La Dura |  |  | - | Sacos de Sulfato de aluminio de 25Kg | Desinfección de agua | Diciembre
La Dura |  |  | 11 | Sacos de Sulfato de aluminio de 50Kg | Desinfección de agua | Diciembre
Acueductos Rurales |  |  | 278 | Pastillas de cloro | Desinfección de agua | Diciembre
Gaspar Hernández, Jamao al Norte, Moquita, San Víctor, Veragua, etc. |  |  | - | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Diciembre
Villa trina |  |  | - | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Diciembre
Múltiple Juan López |  |  | 270 | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Diciembre
Cay. Germosén, La Guama, Palmar, etc. |  |  | 500 | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Diciembre
Acueducto | Sustancia Química | Octubre | Noviembre | Diciembre
La Dura | Cloro Gas (LBS) | 8000 | 8000 | 6000
La Dura | Sulfato de Aluminio (25kg) | - | - | -
La Dura | Sulfato de Aluminio (50kg) | 672 | - | -
Acueductos Rurales | Pastillas de cloro | 177 | 922 | 278
Acueductos Rurales | Cloro granulado (LBS) | 670 | 750 | 770

## PRODUCCION DE AGUA
Producción Mensual de Agua ( M³ ) "Planta Potabilizadora La Dura"
Año 2021
Trimestre Octubre-Diciembre
Octubre | Noviembre | Diciembre | Promedio
3163752 | 3159562 | 3147214 | 3156842.6667

## OPERACION Y MANTENIMIENTO
Estadística del Departamento de Operación y Mantenimiento
Trimestre Octubre-Diciembre 2021
CANTIDAD DE AVERIAS CORREGIDAS
Diámetro | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | Total
Octubre | 31 | 21 | 1 | 2 | 40 | 43 | 13 | 10 | 2 | - | - | - | 1 | 164
Noviembre | 44 | 22 | - | 2 | 39 | 28 | 33 | 9 | - | - | 2 | 1 | - | 180
Diciembre | 53 | 17 | 3 | 2 | 14 | 35 | 14 | 13 | 4 | - | - | 2 | 1 | 158
MATERIALES UTILIZADOS
Mes | DIAMETROS | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 24 | TOTAL
Octubre | Válvulas | - | - | - | - | 1 | 5 | - | - | 1 | - | - | - | - | 7
| Rep. Valv. | - | - | - | - | 1 | 6 | - | - | 1 | - | - | - | - | 8
| TUBOS HN | - | - | - | - | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 9
| Tubos | 11 | 5 | 1 | - | 9 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | 42
| Juntas PVC | 13 | 10 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28
| Juntas HG | - | - | - | - | 15 | 31 | 13 | 14 | - | - | - | - | - | 73
| CLANES HG | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 6
| Clanes | 12 | 6 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19
| Tapones | 15 | 12 | - | - | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 34
| Codos | 10 | 6 | - | - | 1 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 23
| Anillos | 18 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30
Noviembre | Válvulas | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3
| Tubos HN | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1
| Tubos pvc | 16 | 11 | - | - | 15 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 48
| Juntas PVC | 14 | 17 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40
| Juntas HG | - | - | - | - | 21 | 19 | 25 | - | - | - | - | 1 | - | 66
| Tee HN | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 5
| Tee pvc | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3
| Clanes HN | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 8
| Clanes pvc | - | - | - | - | 25 | 14 | 10 | 4 | - | - | - | - | - | 53
| Tapones | - | 18 | 8 | - | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | 35
| Codos HN | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2
| Codos | 14 | 9 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 26
| Anillos | 14 | 27 | 8 | - | 27 | 20 | 27 | 7 | - | - | - | - | - | 130
| VENTOSA | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
Diciembre | Válvulas | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2
| Válvula bola | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
| Rep. Valv. | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 6
| TUBOS HN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
| Tubos PVC | 9 | 5 | - | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 25
| Juntas PVC | 19 | 11 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35
| Juntas HG | - | - | - | - | 7 | 26 | 9 | 10 | - | - | - | 2 | - | 54
| Juntas HN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
| Tee | 4 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 7
| CLANES HG | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 2 | - | - | - | - | 8
| Clanes | - | - | - | - | 13 | 18 | 9 | - | - | - | - | - | - | 40
| Tapones | 10 | 8 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23
| Codos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
| Anillos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
| UNIONES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
| VENTOSA | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1

## AGUA RESIDUALES
Estadística del Departamento de Aguas Residuales
Trimestre Octubre-Diciembre 2021
Cant. De Trabajos Realizados | Octubre | Noviembre | Diciembre | Promedio
Desatascos de redes principales | 43 | 24 | 31 | 32.6667
Desatascos de acometidas domiciliarias | 32 | 29 | 24 | 28.3333
Desatascos de acometidas multi-domiciliarias | 10 | 8 | 5 | 7.6667
Reparación de acometida domiciliarias | 4 | 7 | 6 | 5.6667
Reparación de acometida multidomiciliarias | 4 | 2 | 6 | 4
Reparación de la red de alcantarillado | 6 | 5 | 8 | 6.3333
Reparación de registro | 2 | - | - | 2
Limpieza de registros de Inspección | 34 | 32 | 19 | 28.3333
Sustitución de tubería H.S por PVC Ø 4" (Pies) | 27 | 54 | 24 | 35
Sustitución de tubería H.S por PVC Ø 6" (Pies) | 32 | 24 | 61 | 39
Sustitución de tubería H.S por PVC Ø 8" (Pies) | 70 | 148 | 107 | 108.3333

## INGENIERIA
Estadística del Departamento de Ingeniería 2021
Trimestre Octubre-Diciembre
Recaudación por Contratos de Construcción y Cambios de Acometidas
Mes | Octubre | Noviembre | Diciembre | Promedio
Recaudación | 335188 | 412454 | 520844 | 422828.6667
Cantidad | 3 | 5 | 4 | 4
Ampliaciones de Redes Agua Potable
Mes | Octubre | Noviembre | Diciembre | Promedio
Cantidad | - | - | - | -
Mts de Tubería | - | - | - | -
545
0

## COMERCIAL
Estadística del Departamento Comercial 2021
Trimestre Octubre-Diciembre
| Indicador | Octubre | Noviembre | Diciembre | Promedio
| Eficiencia de Recaudo | 80.83% | 78.43% | 91.48% | 83.58%
| Facturación | 19042011 | 18603991 | 18797157 | 18814386.3333
| Recaudación | 15392325 | 14590228 | 17195891 | 15726148
| Clientes medidos | 4016 | 3961 | 4224 | 4067
| Clientes no medidos | 17987 | 17175 | 19959 | 18373.6667
| Clientes especiales | 217 | 217 | 216 | 216.6667
| Sin datos |  |  |  | -
| Clientes con alcantarillado | 11318 | 11318 | 11318 | 11318
| Cobertura de Micromedición | 19.05% | 19.57% | 18.2% | 18.94%
| Micromedidores Instalados Funcionando | 4233 | 4178 | 4440 | 4283.6667
| Total de Clientes activos | 22220 | 21353 | 24399 | 22657.3333
| Total de Clientes | 41344 | 39905 | 39529 | 41482
545
0
Note on B11: ENC-ESTADISTICA: son los de recaudacion
Note on B12: ENC-ESTADISTICA: son los recaudacion
Note on B13: ENC-ESTADISTICA: son los facturados

## CATASTRO
Estadística del Departamento de Catastro
Trimestre Octubre-Diciembre 2021
| Cant. De Trabajos Realizados | Octubre | Noviembre | Diciembre | Promedio | Cant. De Trabajos Realizados | Octubre | Noviembre | Diciembre | Promedio
| CANTIDAD DE MANZANAS | 121 | 99 | 89 | 103 | MANZANAS RE-MEDIDAS | 20 | 8 | 0 | 9.3333
| PREDIOS VISITADOS | 2155 | 2571 | 1478 | 2068 | MANZANAS MEDIDAS NUEVAS | 15 | 3 | 26 | 14.6667
| CONTRATOS VERIFICADOS | 956 | 1308 | 373 | 879 | PROPIEDADES CENSADAS | 1832 | 1883 | 597 | 1437.3333
| CLIENTES NO REGISTRADOS | 584 | 575 | 224 | 461 | PROPIEDADES REMARCADAS | 1767 | 1965 | 849 | 1527
| PREDIOS DESHABITADOS | 54 | 91 | 43 | 62.6667 | CODIGOS CORREGIDOS | 36 | 28 | 51 | 38.3333
| CASAS CERRADAS | 200 | 257 | 209 | 222 | CERTIFICACION DE DOBLES CONTRATOS | 10 | 18 | 18 | 15.3333
| SOLARES | 230 | 106 | 537 | 291 | VALIDACION DE NUEVOS CONTRATOS | 52 | 60 | 110 | 74
| CONSTRUCCIÓN | 54 | 153 | 92 | 99.6667
| METROS | 110031 | 35059.2 | 38144.2 | 61078.1333
545
0