## DATOS DEL ACUEDUCTO
Indice de Potabilidad por Punto de Muestra
Punto Muestra | Enero | Febrero | Marzo | Promedio
La Dura | 96.0526 | 92 | 98.4211 | 95.4912
Monte De La Jagua | 98.75 | 93.8462 | 98 | 96.8654
Ac Juan López | 96.25 | 91.6667 | 98.75 | 95.5556
Ac Las Lagunas | 92.5 | 93.3333 | 93.75 | 93.1944
Ac San Víctor | 97.5 | 85 | 100 | 94.1667
Reparadero | 95 | 96.6667 | 97.5 | 96.3889
Mosquita | - | - | 90 | 90
Villa Trina | 92.5 | 100 | 97.5 | 96.6667
Quebrada Honda | 98.3333 | 95 | 95 | 96.1111
Cay Germ | 100 | 95 | 100 | 98.3333
La Guama | 96.25 | 91.25 | 93.75 | 93.75
Hato Viejo | 100 | 100 | 100 | 100
El Carril | 100 | 100 | 100 | 100
Calle Del Rio | 100 | 95 | 95 | 96.6667
villa Progreso | 93.3333 | 90 | 95 | 92.7778
Jamao Al Norte | 100 | 97.5 | 95 | 97.5
Los Brazos | 100 | 100 | 100 | 100
Caimito Puesto Grande | 100 | 100 | 100 | 100
Gaspar H | 90 | 95 | 100 | 95
Veragua | 100 | 95 | 100 | 98.3333
Batey | 100 | 100 | 100 | 100
Bejuco Blanco | - | 100 | 100 | 100
Total general | 97.3235 | 95.3131 | 97.5081 | 96.7149

## CALIDAD
Estadística Institucional del Año 2023
Trimestre Enero-Marzo
CALIDAD DEL AGUA DE LOS ACUEDUCTOS DE CORAAMOCA
Acueductos | N°.Muestras Programadas | N°. de Muestras Recibidas | N° de Tubos Sembrados | %Envio de Muestras | N°. de tubos con Col Totales | N°. de Tubos Con col Fecales | N°.de muestras positivas a coliformes | Muestras neg a la presencia de coliformes | %IP | Indice de la calidad de la gestion del muestreo | Muestras con Pseudomonas | N° Muestras con col fecales | % de puntos con cloracion | Mes
La Dura | 76 | 76 | 380 | 100 | 36 | 16 | 15 | 365 | 96.0526 | 96.0526 | 3 | 8 | 97.4 | Enero
Monte De La Jagua | 16 | 16 | 80 | 100 | 1 | 1 | 1 | 79 | 98.75 | 98.75 | 1 | 1 | 94 | Enero
Ac Juan López | 16 | 16 | 80 | 100 | 6 | 5 | 3 | 77 | 96.25 | 96.25 | 1 | 3 | 100 | Enero
Ac Las Lagunas | 16 | 16 | 80 | 100 | 9 | 8 | 6 | 74 | 92.5 | 92.5 | 1 | 6 | 100 | Enero
Ac San Víctor | 12 | 8 | 40 | 66.6667 | 1 | 1 | 1 | 39 | 97.5 | 65 | 2 | 1 | 100 | Enero
Reparadero | 6 | 4 | 20 | 66.6667 | 1 | 1 | 1 | 19 | 95 | 63.3333 | 0 | 1 | 100 | Enero
Villa Trina | 8 | 8 | 40 | 100 | 8 | 8 | 3 | 37 | 92.5 | 92.5 | 0 | 3 | 100 | Enero
Quebrada Honda | 12 | 12 | 60 | 100 | 3 | 0 | 1 | 59 | 98.3333 | 98.3333 | 1 | 0 | 100 | Enero
Cay Germ | 16 | 16 | 80 | 100 | 0 | 0 | 0 | 80 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | Enero
La Guama | 16 | 16 | 80 | 100 | 11 | 0 | 3 | 77 | 96.25 | 96.25 | 0 | 0 | 100 | Enero
Hato Viejo | 4 | 4 | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | Enero
El Carril | 4 | 3 | 15 | 75 | 0 | 0 | 0 | 15 | 100 | 75 | 0 | 0 | 100 | Enero
Calle Del Rio | 4 | 4 | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | Enero
villa Progreso | 4 | 3 | 15 | 75 | 5 | 0 | 1 | 14 | 93.3333 | 75 | 0 | 0 | 100 | Enero
Jamao Al Norte | 8 | 8 | 40 | 100 | 0 | 0 | 0 | 40 | 100 | 100 | 1 | 0 | 100 | Enero
Los Brazos | 2 | 2 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | Enero
Caimito Puesto Grande | 2 | 2 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | Enero
Gaspar H | 8 | 8 | 40 | 100 | 20 | 20 | 4 | 36 | 90 | 90 | 0 | 4 | 50 | Enero
veragua | 4 | 4 | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | Enero
Batey | 2 | 2 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | Enero
La Dura | 95 | 95 | 475 | 100 | 33 | 26 | 38 | 437 | 92 | 92 | 2 | 12 | 95.7 | Febrero
Monte De La Jagua | 16 | 13 | 65 | 81.25 | 12 | 11 | 4 | 61 | 93.8462 | 76.25 | 0 | 3 | 100 | Febrero
Ac Juan López | 12 | 12 | 60 | 100 | 9 | 9 | 5 | 55 | 91.6667 | 91.6667 | 0 | 5 | 100 | Febrero
Ac Las Lagunas | 12 | 12 | 60 | 100 | 6 | 6 | 4 | 56 | 93.3333 | 93.3333 | 0 | 4 | 100 | Febrero
Ac San Víctor | 16 | 16 | 80 | 100 | 43 | 34 | 12 | 68 | 85 | 85 | 0 | 11 | 100 | Febrero
Reparadero | 6 | 6 | 30 | 100 | 4 | 4 | 1 | 29 | 96.6667 | 96.6667 | 0 | 1 | 100 | Febrero
Moquita | 16 | 4 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 | 25 | 0 | 0 | 100 | Febrero
Villa Trina | 8 | 8 | 40 | 100 | 4 | 3 | 2 | 38 | 95 | 95 | 1 | 2 | 100 | Febrero
Quebrada Honda | 8 | 8 | 40 | 100 | 13 | 3 | 5 | 35 | 87.5 | 87.5 | 0 | 2 | 100 | Febrero
Cay Germ | 16 | 16 | 80 | 100 | 11 | 5 | 4 | 76 | 95 | 95 | 1 | 3 | 100 | Febrero
La Guama | 16 | 16 | 80 | 100 | 14 | 10 | 7 | 73 | 91.25 | 91.25 | 0 | 4 | 93.7 | Febrero
Hato Viejo | 4 | 4 | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | Febrero
El Carril | 4 | 2 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 | 50 | 0 | 0 | 100 | Febrero
Calle Del Rio | 4 | 4 | 20 | 100 | 1 | 0 | 1 | 19 | 95 | 95 | 0 | 0 | 100 | Febrero
villa Progreso | 4 | 4 | 20 | 100 | 6 | 5 | 2 | 18 | 90 | 90 | 0 | 1 | 100 | Febrero
Jamao Al Norte | 8 | 8 | 40 | 100 | 1 | 1 | 1 | 39 | 97.5 | 97.5 | 3 | 1 | 100 | Febrero
Los Brazos | 2 | 1 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 | 50 | 0 | 0 | 100 | Febrero
Caimito Puesto Grande | 2 | 2 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | Febrero
Gaspar H | 8 | 8 | 40 | 100 | 4 | 4 | 2 | 38 | 95 | 95 | 0 | 2 | 100 | Febrero
veragua | 4 | 4 | 20 | 100 | 1 | 1 | 1 | 19 | 95 | 95 | 0 | 1 | 100 | Febrero
Batey | 2 | 2 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | Febrero
Bejuco Blanco | 2 | 2 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | Febrero
La Dura | 76 | 76 | 380 | 100 | 8 | 3 | 6 | 374 | 98.4211 | 98.4211 | 1 | 3 | 100 | Marzo
Monte De La Jagua | 20 | 20 | 100 | 100 | 6 | 6 | 2 | 98 | 98 | 98 | 0 | 2 | 100 | Marzo
Ac Juan López | 16 | 16 | 80 | 100 | 5 | 5 | 1 | 79 | 98.75 | 98.75 | 0 | 0 | 75 | Marzo
Ac Las Lagunas | 16 | 16 | 80 | 100 | 21 | 21 | 5 | 75 | 93.75 | 93.75 | 0 | 5 | 75 | Marzo
Ac San Víctor | 16 | 16 | 80 | 100 | 0 | 0 | 0 | 80 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | Marzo
Reparadero | 8 | 8 | 40 | 100 | 5 | 0 | 1 | 39 | 97.5 | 97.5 | 0 | 0 | 100 | Marzo
Moquita | 4 | 4 | 20 | 100 | 2 | 0 | 2 | 18 | 90 | 90 | 0 | 0 | 100 | Marzo
Villa Trina | 8 | 8 | 40 | 100 | 2 | 1 | 1 | 39 | 97.5 | 97.5 | 0 | 1 | 100 | Marzo
Quebrada Honda | 8 | 8 | 40 | 100 | 2 | 0 | 2 | 38 | 95 | 95 | 0 | 0 | 100 | Marzo
Cay Germ | 16 | 16 | 80 | 100 | 0 | 0 | 0 | 80 | 100 | 100 | 1 | 0 | 100 | Marzo
La Guama | 16 | 16 | 80 | 100 | 15 | 2 | 5 | 75 | 93.75 | 93.75 | 1 | 2 | 87.5 | Marzo
Hato Viejo | 4 | 4 | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 | 100 | 1 | 0 | 100 | Marzo
El Carril | 4 | 2 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 | 50 | 0 | 0 | 100 | Marzo
Calle Del Rio | 4 | 4 | 20 | 100 | 1 | 1 | 1 | 19 | 95 | 95 | 0 | 1 | 100 | Marzo
villa Progreso | 4 | 4 | 20 | 100 | 1 | 0 | 1 | 19 | 95 | 95 | 0 | 0 | 100 | Marzo
Jamao Al Norte | 8 | 8 | 40 | 100 | 2 | 0 | 2 | 38 | 95 | 95 | 3 | 0 | 100 | Marzo
Los Brazos | 2 | 1 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 | 50 | 0 | 0 | 100 | Marzo
Gaspar H | 8 | 8 | 40 | 100 | 0 | 0 | 0 | 40 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | Marzo
veragua | 4 | 4 | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | Marzo
Batey | 2 | 2 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | Marzo
Bejuco Blanco | 2 | 2 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | Marzo
IP = Indice de Potabilidad
IP > 95% segun normas internacionales
Jamao Al Norte
Gaspar H

## ANALISIS FISICO-QUIMICO
Normas Internacionales
[7 empty] | Turbidez | (0-5) NTU
Análisis Físico-Químico Realizados a los Acueductos de CORAAMOCA, 2023 | [6 empty] | Cloro Residual | (0.2-0.8)PPM
Incluidos en el Control Sanitario | [6 empty] | Dureza | (50-500)MGCACO3/100ML
Trimestre Enero-Marzo | [6 empty] | Ph | (6.5-8.5)
Acueductos | Promedio C.R en Redes (0.2-0.8 p.p.m) | Promedio Turbidez (0-5 NTU) en Redes. | Promedio PH a T.A (6.5-8.5) | Promedio Dureza (50-500)Mg/Lt de CACO2 | Tipo de Fuente | Mes
La Dura | 0.51 | 2.33 | 7.2 | 68 | Presa | Enero
Monte De La Jagua | 0.57 | 1.98 | 7.2 | 68 | La Dura | Enero
Ac Juan López | 0.35 | 1.78 | 7.2 | 60 | Ac. multiple | Enero
Ac Las Lagunas | 0.36 | 1.87 | 7.2 | 60 | Ac. multiple | Enero
Ac San Víctor | 0.52 | 2.03 | 7.1 | 62 | Ac. multiple | Enero
Reparadero | 0.35 | 2.08 | 7.2 | 62 | La Dura | Enero
Villa Trina | 1.15 | 4.29 | 7.7 | 204 | Rio | Enero
Quebrada Honda | 0.3 | 1.84 | 7.2 | 62 | La Dura | Enero
Cay Germ | 1.33 | 0.92 | 7.3 | 400 | Pozo | Enero
La Guama | 0.48 | 0.73 | 7.1 | 374 | Pozo | Enero
Hato Viejo | 1.5 | 0.9 | 7.1 | 400 | Pozo | Enero
El Carril | 0.47 | 0.88 | 7.1 | 334 | Pozo | Enero
Calle Del Rio | 1.5 | 1 | 7.2 | 337 | Pozo | Enero
villa Progreso | 0.87 | 0.85 | 7.3 | 340 | Pozo | Enero
Jamao Al Norte | 0.65 | 0.61 | 7.2 | 255 | Pozo | Enero
Los Brazos | 0.6 | 0.65 | 7.4 | 204 | Pozo | Enero
Caimito Puesto Grande | 0.3 | 2.24 | 7.5 | 178 | Rio | Enero
Gaspar H | 0.57 | 0.69 | 7.4 | 255 | Pozo | Enero
veragua | 1.2 | 1.32 | 7.4 | 221 | Pozo | Enero
Batey | 1.3 | 0.6 | 7.4 | 230 | Pozo | Enero
La Dura | 0.92 | 2.02 | 7.3 | 68 | Presa | Febrero
Monte De La Jagua | 0.68 | 1.61 | 7.3 | 63 | La Dura | Febrero
Multiple Juan López | 0.63 | 2.2 | 7.1 | 62 | Ac. multiple | Febrero
Múltiple Las Lagunas | 0.58 | 1.7 | 7.1 | 62 | Ac. multiple | Febrero
Multiple San Víctor | 0.25 | 2.79 | 7 | 59 | Ac. multiple | Febrero
Reparadero | 0.63 | 1.62 | 7.2 | 56 | La Dura | Febrero
Moquita | 0.2 | 1.12 | 7.3 | 68 | Arroyo | Febrero
Villa Trina | 1.11 | 2.97 | 7.6 | 204 | Rio | Febrero
Quebra Honda | 0.65 | 1.64 | 7.3 | 68 | La Dura | Febrero
Cayetano Germosen | 1.24 | 1.8 | 7.3 | 391 | Pozo | Febrero
La Guama | 0.64 | 0.68 | 7.2 | 335 | Pozo | Febrero
Hato Viejo | 1.5 | 0.64 | 7.2 | 382 | Pozo | Febrero
Carril | 0.3 | 0.6 | 7.2 | 348 | Pozo | Febrero
Calle del Rio | 1.37 | 3.27 | 7.2 | 335 | Pozo | Febrero
Villa Progreso | 1 | 0.71 | 7.5 | 331 | Pozo | Febrero
Jamao Al Norte | 0.7 | 0.7 | 7.2 | 263 | Pozo | Febrero
Los Brazos | 0.6 | 0.4 | 7 | 255 | Pozo | Febrero
Caimito Puesto Grande | 0.25 | 1.74 | 7.6 | 246 | Pozo | Febrero
Gaspar Hernandez | 1.29 | 0.62 | 7.4 | 238 | Pozo | Febrero
Veragua | 0.87 | 0.74 | 7.5 | 195 | Pozo | Febrero
Batey | 0.95 | 0.58 | 7.4 | 221 | Pozo | Febrero
Bejuco Blanco | 0.7 | 2.6 | 7.2 | 59 | Pozo | Febrero
La Dura | 0.94 | 2.11 | 7.2 | 68 | Presa | Marzo
Monte De La Jagua | 1.02 | 2.03 | 7.2 | 64 | La Dura | Marzo
Multiple Juan López | 0.78 | 1.8 | 7.2 | 68 | Ac. multiple | Marzo
Múltiple Las Lagunas | 0.93 | 2.3 | 7.2 | 63 | Ac. multiple | Marzo
Multiple San Víctor | 0.58 | 2.24 | 7.1 | 68 | Ac. multiple | Marzo
Reparadero | 0.33 | 1.9 | 7.1 | 63 | La Dura | Marzo
Moquita | 0.7 | 1.62 | 7.6 | 323 | Arroyo | Marzo
Villa Trina | 0.77 | 3.35 | 7.5 | 187 | Rio | Marzo
Quebra Honda | 0.41 | 1.61 | 7.1 | 68 | La Dura | Marzo
Cayetano Germosen | 1.3 | 0.74 | 7.3 | 395 | Pozo | Marzo
La Guama | 0.28 | 2.7 | 7.1 | 335 | Pozo | Marzo
Hato Viejo | 1.5 | 0.91 | 7.2 | 403 | Pozo | Marzo
Carril | 0.4 | 0.74 | 7.1 | 365 | Pozo | Marzo
Calle Del Rio | 1.5 | 0.69 | 7.1 | 340 | Pozo | Marzo
Jamao Al Norte | 0.55 | 0.91 | 7.2 | 263 | Pozo | Marzo
Los Brazos | 0.8 | 0.8 | 7.2 | 272 | Pozo | Marzo
Gaspar Hernandez | 1.22 | 0.74 | 7.4 | 255 | Pozo | Marzo
Veragua | 0.32 | 0.88 | 7.3 | 212 | Pozo | Marzo
Batey | 0.4 | 0.5 | 7.4 | 221 | Pozo | Marzo
Bejuco Blanco | 0.35 | 1.67 | 7.2 | 68 | Pozo | Marzo
Análisis Planta Potabilizadora La Dura
Análisis Planta Potabilizadora La Dura | [6 empty] | Análisis | Enero | Febrero | Marzo
[7 empty] | LS | 0.8 | 0.8 | 0.8
Análisis | Enero | Febrero | Marzo |  |  |  | Cloro Residual | 0.51 | 0.92 | 0.94
Cloro Residual | 0.51 | 0.92 | 0.94 |  |  |  | LI | 0.2 | 0.2 | 0.2
Turbidez en Redes. | 2.33 | 2.02 | 2.11 |  |  |  | LS | 5 | 5 | 5
PH | 7.2 | 7.3 | 7.2 |  |  |  | Turbidez redes. | 2.33 | 2.02 | 2.11
Dureza | 68 | 68 | 68 |  |  |  | LI | 0 | 0 | 0
[7 empty] | LS | 8.5 | 8.5 | 8.5
[7 empty] | PH | 7.2 | 7.3 | 7.2
[7 empty] | LI | 6.5 | 6.5 | 6.5
[7 empty] | LS | 500 | 500 | 500
[7 empty] | Dureza | 68 | 68 | 68
[7 empty] | LI | 50 | 50 | 50
Promedio de Todos Los Acueductos
Análisis | Enero | Febrero | Marzo
Cloro Residual | 0.744 | 0.76524 | 0.754
Turbidez en Redes. | 1.4795 | 1.4998 | 1.512
PH | 7.27 | 7.2571 | 7.235
Dureza | 208.7 | 200.2381 | 205.05
Gráficas de Análisis Planta Potabilizadora La Dura
Leyenda
LS = Límite Superior
LI = límite Inferior

## CONSUMO DE SUSTANCIAS
CONSUMO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS EN LOS ACUEDUCTOS DE CORAAMOCA 2023
Trimestre Enero-Marzo
Acueducto | Fecha de Instalación | Fecha Término | Consumo | Descripción | Uso | Mes
La Dura | 2023-01-01 | 2023-01-31 | 8800 | libras de cloro gas | Desinfección de agua | Enero
La Dura |  |  | 6 | Sacos de Sulfato de aluminio de 25Kg | Desinfección de agua | Enero
La Dura |  |  | - | Sacos de Sulfato de aluminio de 50Kg | Desinfección de agua | Enero
Acueductos Rurales |  |  | 376 | Pastillas de cloro | Desinfección de agua | Enero
Gaspar Hernández, Jamao al Norte, Moquita, San Víctor, Veragua, etc. |  |  | 200 | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Enero
Villa trina |  |  | - | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Enero
Múltiple Juan López |  |  | 200 | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Enero
Cay. Germosén, La Guama, Palmar, etc. |  |  | - | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Enero
La Dura | 2023-02-01 | 2023-02-28 | 8800 | libras de cloro gas | Desinfección de agua | Febrero
La Dura |  |  | - | Sacos de Sulfato de aluminio de 25Kg | Desinfección de agua | Febrero
La Dura |  |  | 5 | Sacos de Sulfato de aluminio de 50Kg | Desinfección de agua | Febrero
Acueductos Rurales |  |  | 266 | Pastillas de cloro | Desinfección de agua | Febrero
Gaspar Hernández, Jamao al Norte, Moquita, San Víctor, Veragua, etc. |  |  | 100 | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Febrero
Villa trina |  |  | 100 | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Febrero
Múltiple Juan López |  |  | 200 | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Febrero
Cay. Germosén, La Guama, Palmar, etc. |  |  | 100 | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Febrero
La Dura | 1/3./2023 | 2023-03-31 | 6600 | libras de cloro gas | Desinfección de agua | Marzo
La Dura |  |  | - | Sacos de Sulfato de aluminio de 25Kg | Desinfección de agua | Marzo
La Dura |  |  | - | Sacos de Sulfato de aluminio de 50Kg | Desinfección de agua | Marzo
Acueductos Rurales |  |  | 442 | Pastillas de cloro | Desinfección de agua | Marzo
Gaspar Hernández, Jamao al Norte, Moquita, San Víctor, Veragua, etc. |  |  | 130 | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Marzo
Villa trina |  |  |  | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Marzo
Múltiple Juan López |  |  | 100 | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Marzo
Cay. Germosén, La Guama, Palmar, etc. |  |  | 100 | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Marzo
Acueducto | Sustancia Química | Enero | Febrero | Marzo
La Dura | Cloro Gas (LBS) | 8800 | 8800 | 6600
La Dura | Sulfato de Aluminio (25kg) | 6 | - | -
La Dura | Sulfato de Aluminio (50kg) | - | 50 | -
Acueductos Rurales | Pastillas de cloro | 376 | 266 | 442
Acueductos Rurales | Cloro granulado (LBS) | 400 | 500 | 330

## PRODUCCION DE AGUA
Producción Mensual de Agua ( M³ ) "Planta Potabilizadora La Dura"
Año 2023
Trimestre Enero-Marzo
Enero | Febrero | Marzo | Promedio
3280925 | 2424586 | 2489828 | 2731779.6667

## OPERACION Y MANTENIMIENTO
Estadística del Departamento de Operación y Mantenimiento
Trimestre Enero-Marzo 2023
CANTIDAD DE AVERIAS CORREGIDAS
Diámetro | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | Total
Enero | 82 | 20 | 1 | - | 35 | 19 | 13 | 8 | 1 | - | - | 2 | 1 | 182
Febrero | 57 | 19 | 1 | 1 | 26 | 22 | 13 | 8 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 152
Marzo | 56 | 17 | 3 | 2 | 29 | 34 | 14 | 10 | 4 | - | - | 2 | - | 171
MATERIALES UTILIZADOS
Mes | DIAMETROS | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | TOTAL
Enero | Reab. Valv. | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 4
| Tubos pvc | 24 | 14 | - | - | 12 | 4 | 2 | 4 | 1 | - | - | 2 | - | - | 63
| Juntas PVC | - | - | - | - | 30 | 14 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 51
| Juntas HG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1
| Juntas HN | 17 | 9 | 1 | - | 11 | 10 | 2 | 10 | 2 | - | - | 2 | - | - | 64
| Tee pvc | 11 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16
| Clanes HN | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 10 | - | - | - | - | 16
| Tapones | 32 | 16 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 51
| Codos | 14 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31
| UNIONES | 29 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49
Febrero | Instalacion Válvulas | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
| Válvula bola | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2
| Tubos pvc | - | - | 30 | - | 38 | 58 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | 132
| Juntas PVC | 15 | 6 | 1 | 1 | 10 | 9 | 6 | 8 | 2 | - | 2 | - | - | - | 60
| Tee pvc | 7 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11
| Clanes HN | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4
| Clanes pvc | - | - | - | - | 23 | 17 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 52
| Tapones | 15 | 12 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30
| Codos | 11 | 6 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19
| UNIONES | 15 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17
Marzo | Instalacion Válvulas | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2
| Valv. VENTOSA | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3
| ReHab. Valv. | - | - | - | - | 2 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 10
| Tubos HN |  | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2
| Tubos pvc | 13 | 10 | 1 |  | 31 | 48 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 109
| Juntas HN | 17 | 9 | 3 | 2 | 15 | 19 | 8 | 9 | 4 |  |  | 2 | - | 1 | 89
| Clanes HN | - | - | - | - | - | - | - | 2 |  | - | - | 1 | - | - | 3
| Clanes pvc | - | - | - | - | 19 | 22 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 51
| Tapones | 20 | 14 | 1 | - | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 41
| Codos | 15 | 10 | - | - | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 31
| UNIONES | 20 | 8 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29
| Ampliacion de Redes | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2

## AGUA RESIDUALES
Estadística del Departamento de Aguas Residuales
Trimestre Enero-Marzo 2023
Cantidad De Trabajos Realizados | Enero | Febrero | Marzo | Promedio
Desatascos de redes principales | 31 | 37 | 38 | 35.3333
Desatascos de acometidas domiciliarias | 24 | 26 | 36 | 28.6667
Desatascos de acometidas multi-domiciliarias | 3 | 3 | 0 | 2
Reparación de acometida domiciliarias | 2 | 2 | 5 | 3
Reparación de acometida multidomiciliarias | 2 | 2 | 2 | 2
Reparación de la red de alcantarillado | 6 | 3 | 8 | 5.6667
Reparación de registro | 0 | 0 | 0 | 0
Limpieza de registros de Inspección | 11 | 10 | 9 | 10
Sustitución de tubería H.S por PVC Ø 4" (Pies) | 11 | 14 | 53 | 26
Sustitución de tubería H.S por PVC Ø 6" (Pies) | 10 | 13 | 9 | 10.6667
Sustitución de tubería H.S por PVC Ø 8" (Pies) | 23 | 115 | 70 | 69.3333

## INGENIERIA
Estadística del Departamento de Ingeniería 2023
Trimestre Enero-Marzo
Recaudación por Contratos de Construcción y Cambios de Acometidas
Mes | Enero | Febrero | Marzo | Promedio
Recaudación | 505666.5 | 175105.7 | 2019540.2 | 900104.1333
Cantidad | 7 | 7 | 10 | 8
Ampliaciones de Redes Agua Potable
Mes | Enero | Febrero | Marzo | Promedio
Cantidad | - | - | - | -
Mts de Tubería | - | - | - | -
545
0

## COMERCIAL
Estadística del Departamento Comercial 2023
Trimestre Enero-Marzo
| Indicador | Enero | Febrero | Marzo | Promedio
| Eficiencia de Recaudo | 66.8% | 83.13% | 93.89% | 81.27%
| Facturación | 19414495 | 19026580 | 20916321 | 19785798.6667
| Recaudación | 12968990 | 15816725 | 19637617 | 16141110.6667
| Clientes medidos | 3490 | 3667 | 4441 | 3866
| Clientes no medidos | 12242 | 15796 | 18519 | 15519
| Clientes especiales | 226 | 226 | 226 | 226
| Sin datos |  |  |  | -
| Clientes con alcantarillado | 11318 | 11318 | 11318 | 11318
| Cobertura de Micromedición | 9.175% | 9.708% | 11.47% | 10.12%
| Micromedidores Instalados | 3716 | 3893 | 4667 | 4092
| Total de Clientes activos | 15958 | 19689 | 23186 | 19611
| Total de Clientes | 40500 | 40100 | 40691 | 41482
545
0
Note on B11: ENC-ESTADISTICA: son los de recaudacion
Note on B12: ENC-ESTADISTICA: son los recaudacion
Note on B13: ENC-ESTADISTICA: son los facturados
Note on B18: ENC-ESTADISTICA: SUMATORIA CLIENTES MEDIDOS ,NO MEDIDOS Y ESPECIALES EN EL AREA DE FACTURACION
Note on B19: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Total cantidad de los facturados

## CATASTRO
Estadística del Departamento de Catastro
Trimestre Enero-Marzo 2023
| Cant. De Trabajos Realizados | Enero | Febrero | Marzo | Promedio | Cant. De Trabajos Realizados | Enero | Febrero | Marzo | Promedio
| CANTIDAD DE MANZANAS | 45 | 32 | 31 | 36 | MANZANAS RE-MEDIDAS | 2 | 2 | 2 | 2
| PREDIOS VISITADOS | 587 | 164 | 675 | 475.3333 | MANZANAS MEDIDAS NUEVAS | 8 | 16 | 35 | 19.6667
| CONTRATOS VERIFICADOS | 103 | 8 | 99 | 70 | PROPIEDADES CENSADAS | 216 | 90 | 199 | 168.3333
| CLIENTES NO REGISTRADOS | 113 | 82 | 100 | 98.3333 | PROPIEDADES REMARCADAS | 324 | 323 | 435 | 360.6667
| PREDIOS DESHABITADOS | 24 | 13 | 27 | 21.3333 | CODIGOS CORREGIDOS | 83 | 35 | 86 | 68
| CASAS CERRADAS | 45 | 40 | 209 | 98 | CERTIFICACION DE DOBLES CONTRATOS | - | - | 0 | 0
| SOLARES | 244 | 25 | 206 | 158.3333 | VALIDACION DE NUEVOS CONTRATOS | 11 | 71 | 128 | 70
| CONSTRUCCIÓN | 19 | 3 | 38 | 20
| METROS | 18359.5 | - | 16687 | 17523.25
545
0