## Lote I Equipos LAB La Dura
Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA)- Dirección de Programas y Proyectos Especiales (DPPE) - Unidad Ejecutora de Proyectos (UEP)
Convenio de Préstamo BIRF No. 9242-DO Proyecto de Mejoramiento del Abastecimiento de Agua y Servicios de Aguas Residuales en la República Dominicana
“Adquisición de Equipos, Accesorios e Insumos de Laboratorio de Agua Potable de PTAR La Dura, Moca”
Formularios Precios
(OBLIGATORIO) DOC- 3.1
Nombre de la empresa o Razón Social:
RPE: | RNC:
LOTE II LISTADO EQUIPOS PARA LABORATORIO DE AGUAS PTAP LA DURA, MOCA
NO. | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES | CANTIDAD | UNIDAD | Precios Unitarios | Precio Total sin Impuestos
1 | Refrigerador de Laboratorio [23 pie3 , 120V] | 1 | 23 pie3 , 120V |  | 0
2 | Autoclave Vertical de Espacio para tres canastos, que incluya los canastos | 1 | 80 a 85 litros |  | 0
3 | Destilador de agua | 1 |  |  | 0
4 | Desionizador | 1 |  |  | 0
5 | Turbidímetro Estacionario | 1 | 0-4,000 NTU ó 0- 10000 NTU |  | 0
6 | Turbidímetro Portátil | 2 | 0- 1000 NTU |  | 0
7 | Horno de secado | 1 | 50 ºC a 250 ºC |  | 0
8 | Equipo Medidor Multiparámetro | 1 |  |  | 0
9 | Incubadora Ambiente | 1 |  |  | 0
10 | Baño de maría para sólidos y sedimentadores | 1 | 35 L |  | 0
11 | Equipo de Prueba de Jarra | 1 |  |  | 0
12 | Equipo para determinar color | 1 |  |  | 0
13 | Espectrofotómetro | 1 | Onda 190- 1100 nm |  | 0
14 | Contador de Colonias con su lupa | 1 | 120-230 v |  | 0
15 | Cabina de seguridad Biológica | 1 | 3 pies |  | 0
16 | Centrífuga | 1 |  |  | 0
17 | Plato Calentador / Agitador Hot Plate | 2 |  |  | 0
18 | Balanza de precisión portátil | 1 |  |  | 0
19 | Comparador de cloro | 2 |  |  | 0
20 | Desecador al vacío con su plato desecador | 1 | 250 mm |  | 0
21 | Bomba de Vacío | 1 | 115v/60HZ |  | 0
22 | Cabina de extracción de gases | 1 |  |  | 0
23 | Termómetros Infrarrojos | 3 | -30 a +400 cº |  | 0
24 | Termohigrómetro | 4 |  |  | 0
25 | Mechero Bunsen | 3 |  |  | 0
| Total |  |  | Sub -Total | 0
|  |  |  | (*)ITBIS (18%) | 0
|  |  |  | TOTAL RD$ | 0
(*) Si aplica, de lo contrario indicar “no aplica”.
Tiempo de entrega: _________________________
Firma: ______________________________
Nombre: [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
Cargo: [indicar el cargo de la persona que firma]
Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre completo del Oferente]
El día ( ) del mes de ( ) del año 2024 (Colocar fecha de la cotización)

## Lote II Accesorios LAB La Dura
Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA)- Dirección de Programas y Proyectos Especiales (DPPE) - Unidad Ejecutora de Proyectos (UEP)
Convenio de Préstamo BIRF No. 9242-DO Proyecto de Mejoramiento del Abastecimiento de Agua y Servicios de Aguas Residuales en la República Dominicana
“Adquisición de Equipos, Accesorios e Insumos de Laboratorio de Agua Potable de PTAR La Dura, Moca”
Formularios Precios
(OBLIGATORIO) DOC- 3.1
Nombre de la empresa o Razón Social:
RPE: | RNC:
LOTE II LISTADO DE ACCESORIOS PARA LABORATORIO DE AGUAS PTAP LA DURA, MOCA
NO. | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES | CANTIDAD | UNIDAD | Precios Unitarios | Precio Total sin Impuestos
1 | Mesa antivibraciones | 1 | 400 mm x 450 mm |  | 0
2 | Escurridor plástico | 1 | 153 x 305 x914 mm |  | 0
3 | Carrito para transportar muestras | 2 |  |  | 0
4 | Gradillas para pipetas | 2 | 50 posiciones |  | 0
5 | Gradillas Plásticas para tubos | 10 | 20 mm, 40 posiciones |  | 0
6 | Stam para micropipeta | 3 |  |  | 0
7 | Dispensador mecánico | 4 | 1-10 ml |  | 0
8 | Llenador de pipeta Electrónico | 2 | 153x305x914 mm |  | 0
9 | Escobillas para lavar cilindros | 4 | 305 mm |  | 0
10 | Escobillas para lavar pipetas volumétricas | 3 | 17ʺ |  | 0
11 | Canasta de acero inoxidable | 5 | 10ʺ x 6ʺ |  | 0
12 | Canasta autoclavable plástica | 6 | Pp6-1/8ʺ x 6-5/8ʺ x 7ʺ |  | 0
13 | Asas bacteriológicas | 6 |  |  | 0
|  |  |  | Sub -Total | 0
|  |  |  | (*)ITBIS (18%) | 0
| (*) Si aplica, de lo contrario indicar “no aplica”. |  |  | TOTAL RD$ | 0
Tiempo de entrega: _________________________
+
Nombre: [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
Cargo: [indicar el cargo de la persona que firma]
Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre completo del Oferente]
El día ( ) del mes de ( ) del año 2024 (Colocar fecha de la cotización)

## Lote III Insumos LAB La Dura
Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA)- Dirección de Programas y Proyectos Especiales (DPPE) - Unidad Ejecutora de Proyectos (UEP)
Convenio de Préstamo BIRF No. 9242-DO Proyecto de Mejoramiento del Abastecimiento de Agua y Servicios de Aguas Residuales en la República Dominicana
“Adquisición de Equipos, Accesorios e Insumos de Laboratorio de Agua Potable de PTAR La Dura, Moca”
Formularios Precios
Razon Social
Direccion
RNCI
LOTE III LISTADO DE INSUMOS PARA LABORATORIO DE AGUAS PTAP LA DURA, MOCA
NO. | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES | CANTIDAD | UNIDAD | Precios Unitarios | Precio Total sin Impuestos
1 | Frasco lavador | 6 | 250 ml |  | 0
2 | Base para Buretas con soporte | 2 | 153 X 305X914 MM |  | 0
3 | Bureta Recta con llave de ptfe | 3 | 50 ml |  | 0
4 | Bureta digital | 1 | 50 ml |  | 0
5 | Beakers Graduados Griffin de vidrio | 3 | 1000 ml |  | 0
6 | Beakers Graduados Griffin de vidrio | 2 | 2000 ml |  | 0
7 | Beakers Graduados Griffin de vidrio | 2 | 600 ml |  | 0
8 | Beakers Graduados Griffin de vidrio | 2 | 250 ml |  | 0
9 | Botella para Muestra plástica | 20 | 1000 ml |  | 0
10 | Botella Gotero | 6 | 60 ml |  | 0
11 | Botellas Ámbar con tapa rosca | 8 | 500 ml |  | 0
12 | Matraz Elermeyer de vidrio graduado | 8 | 500 ml |  | 0
13 | Matraz Elermeyer de vidrio graduado | 8 | 250 ml |  | 0
14 | Matraz Elermeyer de vidrio graduado | 8 | 125 ml |  | 0
15 | Matraz Elermeyer de vidrio graduado | 8 | 50 ml |  | 0
16 | Matraz Elermeyer de vidrio graduado | 8 | 25 ml |  | 0
17 | Pipetas Monocanal | 4 | 10 mL |  | 0
18 | Pipetas Monocanal | 3 | 5 mL |  | 0
19 | Pipetas Monocanal | 3 | 1 mL |  | 0
20 | Cilindro graduado | 3 | 1000 ml |  | 0
21 | Cilindro graduado | 3 | 500 ml |  | 0
22 | Cilindro graduado | 3 | 250 ml |  | 0
23 | Cilindro graduado | 3 | 100 ml |  | 0
24 | Cilindro graduado | 5 | 25 ml |  | 0
25 | Cilindro graduado | 5 | 10 ml |  | 0
26 | Tubos de Cultivo | 12 | 20 x 150 mm |  | 0
27 | Tubos Durham | 8 | 6 x 50 mm |  | 0
28 | Matraz Volumétrico | 5 | 50 ml |  | 0
29 | Matraz Volumétrico | 5 | 500 ml |  | 0
30 | Matraz Volumétrico | 5 | 250 ml |  | 0
31 | Matraz Volumétrico | 5 | 1000 |  | 0
32 | Frascos de toma de muestra con tapa | 50 | 125 ml |  | 0
33 | Neverita hielera portátil cuadrada | 5 | (35 a 43) Litros |  | 0
|  |  |  | Sub -Total | 0
|  |  |  | (*)ITBIS (18%) | 0
|  |  |  | TOTAL RD$ | 0
(*) Si aplica, de lo contrario indicar “no aplica”.
Tiempo de entrega: _________________________
+
Nombre: [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
Cargo: [indicar el cargo de la persona que firma]
Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre completo del Oferente]
El día ( ) del mes de ( ) del año 2024 (Colocar fecha de la cotización)